## Slide 1
Chart: 
| D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16
C Room Temp | 24.62 | 24.73 | 24.77 | 24.8 | 24.81 | 24.86
C Drop Temp | 23.3 | 23.5 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 24.5
Chart: 
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10
UC Room Temp | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 23 | 23 | 23.5 | 23.8
UC Drop Temp | 19 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 20 | 20.1 | 20.3
Temperature (0C)
Days
Days
Temperature (0C)
Supplementary Figure 1: Presentation of temperature curves over time for room temperature and vitrification solution temperature for the 2 groups
(a) UC group: Uncontrolled room conditions (UC Room Temp) and corresponding drop temperatures (UC Drop Temp) recorded from Donor 1 (D1) to Donor 10 (D10).
(b) C group: Controlled room conditions (C Room Temp) and corresponding drop temperatures (C Drop Temp) recorded from Donor 11 (D11) to Donor 16 (D16).
a
b