Supplementary Material

TABLE S1. Scan Parameters of CT

| Parameters |  |
| --- | --- |
| Scanner | Discovery 75 (GE Healthcare, USA) |
| Tube voltage (kV) | 120 |
| Tube current (mA) | 250-350 |
| Contrast agent (mgI/mL) | 300 |
| Contrast agent infused dose (mL/kg) | 1.5 |
| Contrast agent infused dose rate (mL/s) | 3 |
| Layer spacing (mm) | 5 |
| Layer thickness (mm) | 5 |
| Reconstruction dimension (mm) | 1.25 |
| Pitch | 1.375:1 |