Table S1

The relative standard deviation (RSDs,%) of the retention time and the peak area of 6 selected peaks in the quality control samples in positive ESI modes.

| Peak no. | m/z value | RT | Peak area | Number |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190.0851 | 0.10 | 2.04 | 6 |
| 2 | 355.2616 | 0.07 | 1.13 | 6 |
| 3 | 502.2928 | 0.10 | 3.58 | 6 |
| 4 | 373.2723 | 0.07 | 1.73 | 6 |
| 5 | 431.2756 | 0.10 | 2.96 | 6 |
| 6 | 452.1537 | 0.17 | 3.26 | 6 |