## TableS1
Table S1. qPCR primers and probes for each analyzed target gene
Target Gene | Assay | Primer | Sequences (5' to 3') | Product size (bp) | Annealing temp. (°C)* | References
16S rRNA | TaqMan | BAC349-F | AGGCAGCAGTDRGGAAT | 457 | 53 | (Takai and Horikoshi, 2000)
|  | BAC806-R | GGACTACYVGGGTATCTAAT
|  | BAC516F-Probe | FAM-TGCCAGCAGCCGCGGTAATACRDAG-BHQ1
ΔlacZY | TaqMan | EDCM-F | GACAGGTTTCCCGACTGG | 83 | 60 | (Merlin et al., 2002)
|  | EDCM-R | CGACTTCATTCACCTGACGA
|  | EDCM-Probe | FAM-CCGCTTGGAACGGGCTCACT-TAMRA
pG527 | TaqMan | pG527-1b | ATGCAAGAACGGAAATGGAC | 94 | 60 | (Merlin et al., 2002)
|  | pG527-2b/1c | TTCCGTTCAGGACGCTACTT
|  | pG527-Pb | TCATTTGCCTTTATTAAGTCGAGC
*Values modified from the originals and optimized in a laboratory setting

## TableS2
Table S2. Information on quantitative PCR validation
qPCR primer | Specificity* Verification Method | Slope | qPCR- efficiency | R2 | Y-intercept | Linear dynamic range (copies - copies) | LOD-copies (Cq) | S.D. at LOD (min - max) | Cq of the H2O control | Cq of the NTC
∆lacZY | H | -3.36 | 98.4 | 1 | 41.2 | 50 - 50.000.000 | 50 | 0.32 - 0.05 | N.D. | N.D.
pG527 | H | -3.42 | 96.3 | 1 | 45 | 50 - 50.000.000 | 50 | 0.25-0.09 | N.D. | N.D.
16S rRNA | H | -3.47 | 94.2 | 1 | 40.5 | 50 - 50.000.000 | 50 | 0.19 - 0.06 | N.D. | N.D.
Note: Cq - quantification cycle; LOD - limit of detection; S.D - standard deviation; NTC - non-template control; N.D. - Not-detected; H - Hydrolysis probe (TaqMan)