Table 1. DWI, DKI, and IVIM scanning parameters

Parameter IVIM-SAG DWI-SAG DKI-SAG

TR(ms) 2700 4000 3000 TE(ms) 57.0 47.0 63.0 FOV(mm) 320 320 320 FOV phase 100% 74.6% 100% Slice Thickness (mm) 4.0 4.0 4.0 Gap (mm) 0.8 0.8 0.8 Voxel (mm) 1.2x 1.2x 4.0 1.2 x 1.2 x 4.0 1.2 x 1.2 x 4.0 b value 0, 50, 100, 150, 200, 300 50,800 0,250,500,750,1000,1500,2000 500, 800, 1000 Accceleration 3, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 6 1,5 1,1,3,3,5,5,5 fator Scan time 5min23s 1min55s 4min35s

Table 2. Intra- and interobserver repeatability between each parameter

Parameters Intraobserver Interobserver

ADC 0.901 (0.852–0.932) 0.904 (0.861–0.940) D 0.908(0.861–0.935) 0.913 (0.871–0.945) D* 0.893(0.854–0.914) 0.897(0.851–0.923) f 0.891(0.847–0.910) 0.899(0.851–0.924) MD 0.926(0.875–0.947) 0.939(0.881–0.959) MK 0.942(0.890–0.964) 0.954(0.894–0.971)

Table 3. The location of lesions in SCCE and ESCC groups

Group SCCE ESCC

Cervical segment 0 2 Upper thoracic segment 3 5 Middle thoracic segment 8 16 Middle and Lower thoracic segment 6 7 Lower thoracic segment 2 1 Abdominal segent 0 0

Table 4. Demographic data between SCCE and ESCC groups

Group SCCE ESCC

Number (n) 19 31 Age (year) 55.7±8.6 57.1±6.3 M/F 10/9 16/15 Height (cm) 163.8±8.8 164.6±9.3 Weight (kg） 65.1±6.0 63.9±7.9

Table 5: Comparison of D, ADC, D*, and f between the SCCE and ESCC groups

Parameters SCCE ESCC P value

DWI parameters ADC (×10−2 mm2 /s) 9.37±0.79 1.13±0.65 0.00* IVIM parameters D (×10−2 mm2 /s) 9.40±0.82 1.18±0.97 0.00* D*(×10−2mm2/s) 2.51±0.45 2.40±0.35 0.10 f (×10−2 mm2 /s) 4.95±0.60 3.73±0.56 0.00* DKI parameters MD (×10−2 mm2 /s) 22.67±2.57 26.17±2.63 0.00* MK(×10−2mm2/s) 7.15±0.32 6.46±0.29 0.00*

*P < 0.01

Table 6. Comparison of efficiency between each parameter to distinguish the SCCE from ESCC

Parameter AUC Threshold 95% CI Sensitivity (%) Specificity (%) P

D 0.790 9.97 0.679,0.899 80.00 71.54 0.00* ADC 0.744 9.94 0.642,0.864 70.00 60.23 0.00* F 0.632 4.00 0.571,0.774 63.33 53.85 0.00* MD 0.842 24 .30 0.699,0.935 86.67 69.23 0.00* MK 0.896 6.90 0.765,0.958 90.00 76.92 0.00*

*P < 0.01