Table 1. Mean, maximum, minimum and std. deviation for retention forces.

|  |  |  |  |  |  | Group Statistics |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Group |  | N | Mean | Minimum |  | Maximum | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| Initial stage | Group I |  | 5 | 18.44 | 17.5 |  | 19.5 | .754 | .337 |
|  | Group II |  | 5 | 37.32 | 31 |  | 45.7 | 5.559 | 2.486 |
|  | Group III |  | 5 | 17.00 | 16 |  | 18.7 | 1.058 | .473 |
|  | Group IV |  | 5 | 34.30 | 26.3 |  | 45 | 7.900 | 3.533 |
| After 1 month | Group I |  | 5 | 16.4400 | 15 |  | 19.1 | 1.62265 | .72567 |
|  | Group II |  | 5 | 33.0600 | 27.8 |  | 36 | 3.36348 | 1.50419 |
|  | Group III |  | 5 | 14.3200 | 12.9 |  | 15.1 | .90664 | .40546 |
|  | Group IV |  | 5 | 31.6800 | 25.5 |  | 43.2 | 7.24686 | 3.24089 |
| After 6 months | Group I |  | 5 | 13.0200 | 11.4 |  | 15.6 | 1.71523 | .76707 |
|  | Group II |  | 5 | 25.3800 | 19.8 |  | 30 | 4.65102 | 2.08000 |
|  | Group III |  | 5 | 13.1600 | 11.9 |  | 14.5 | 1.15456 | .51633 |
|  | Group IV |  | 5 | 27.6200 | 21 |  | 37.9 | 7.46304 | 3.33757 |
| After 1 year | Group I |  | 5 | 10.4200 | 9.8 |  | 11.9 | .85557 | .38262 |
|  | Group II |  | 5 | 20.1000 | 13.8 |  | 26.4 | 4.89898 | 2.19089 |
|  | Group III |  | 5 | 10.6200 | 10 |  | 11.3 | .62610 | .28000 |
|  | Group IV |  | 5 | 24.3800 | 18.8 |  | 34 | 6.46080 | 2.88936 |
| After 2 years | Group I |  | 5 | 8.9400 | 7.8 |  | 9.9 | .92898 | .41545 |
|  | Group II |  | 5 | 14.7600 | 10.8 |  | 19 | 4.02405 | 1.79961 |
|  | Group III |  | 5 | 8.4000 | 7 |  | 9.5 | 1.02225 | .45717 |
|  | Group IV |  | 5 | 19.3600 | 14 |  | 29 | 6.06201 | 2.71101 |