## 实验数据
实验名称 | 2024-04-02_13-48-26
开始时间 | 2024-04-02 13:50:59
结束时间 | 2024-04-02 15:11:34
实验类型 | 标准熔解曲线
操作者
审核者
备注
模块A | Yes
模块B | Yes
使用热盖 | Yes
控温方式 | 模块控温
通道扫描设置 | 全通道扫描
反应孔 | 项目 | 样本名称 | 管号 | 管名 | 通道 | 染料 | 目标 | 颜色 | 类型 | 属性 | 复管编号 | Ct | 平均Ct | Ct SD | Ct CV(%) | 浓度 | 平均浓度 | Cn SD | Cn CV (%) | Rn | Tm1 | Rm1 | Ym1 | 目标结论 | 管结论 | 样本结论 | 唯一标识 | 患者姓名 | 性别 | 年龄 | 标本类型 | 采样日期 | 送检医生 | 送检科室 | 临床诊断 | 病历号 | 病床号 | 住院号 | 门诊号 | 备注 | 原始熔解曲线 | 60.00 | 60.30 | 60.60 | 60.90 | 61.20 | 61.50 | 61.80 | 62.10 | 62.40 | 62.70 | 63.00 | 63.30 | 63.60 | 63.90 | 64.20 | 64.50 | 64.80 | 65.10 | 65.40 | 65.70 | 66.00 | 66.30 | 66.60 | 66.90 | 67.20 | 67.50 | 67.80 | 68.10 | 68.40 | 68.70 | 69.00 | 69.30 | 69.60 | 69.90 | 70.20 | 70.50 | 70.80 | 71.10 | 71.40 | 71.70 | 72.00 | 72.30 | 72.60 | 72.90 | 73.20 | 73.50 | 73.80 | 74.10 | 74.40 | 74.70 | 75.00 | 75.30 | 75.60 | 75.90 | 76.20 | 76.50 | 76.80 | 77.10 | 77.40 | 77.70 | 78.00 | 78.30 | 78.60 | 78.90 | 79.20 | 79.50 | 79.80 | 80.10 | 80.40 | 80.70 | 81.00 | 81.30 | 81.60 | 81.90 | 82.20 | 82.50 | 82.80 | 83.10 | 83.40 | 83.70 | 84.00 | 84.30 | 84.60 | 84.90 | 85.20 | 85.50 | 85.80 | 86.10 | 86.40 | 86.70 | 87.00 | 87.30 | 87.60 | 87.90 | 88.20 | 88.50 | 88.80 | 89.10 | 89.40 | 89.70 | 90.00 | 扩增曲线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 原始曲线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 熔解峰值曲线 | 60.00 | 60.30 | 60.60 | 60.90 | 61.20 | 61.50 | 61.80 | 62.10 | 62.40 | 62.70 | 63.00 | 63.30 | 63.60 | 63.90 | 64.20 | 64.50 | 64.80 | 65.10 | 65.40 | 65.70 | 66.00 | 66.30 | 66.60 | 66.90 | 67.20 | 67.50 | 67.80 | 68.10 | 68.40 | 68.70 | 69.00 | 69.30 | 69.60 | 69.90 | 70.20 | 70.50 | 70.80 | 71.10 | 71.40 | 71.70 | 72.00 | 72.30 | 72.60 | 72.90 | 73.20 | 73.50 | 73.80 | 74.10 | 74.40 | 74.70 | 75.00 | 75.30 | 75.60 | 75.90 | 76.20 | 76.50 | 76.80 | 77.10 | 77.40 | 77.70 | 78.00 | 78.30 | 78.60 | 78.90 | 79.20 | 79.50 | 79.80 | 80.10 | 80.40 | 80.70 | 81.00 | 81.30 | 81.60 | 81.90 | 82.20 | 82.50 | 82.80 | 83.10 | 83.40 | 83.70 | 84.00 | 84.30 | 84.60 | 84.90 | 85.20 | 85.50 | 85.80 | 86.10 | 86.40 | 86.70 | 87.00 | 87.30 | 87.60 | 87.90 | 88.20 | 88.50 | 88.80 | 89.10 | 89.40 | 89.70 | 90.00
A2 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 11.74 | 11.97 | 0.20 | 1.64 |  |  |  |  | 3.516 | 84.94 | 466.66 | 493.535 |  |  |  | 空白 | [14 empty] | 2393.60 | 2371.61 | 2352.55 | 2335.53 | 2316.80 | 2298.77 | 2280.65 | 2261.95 | 2243.57 | 2224.97 | 2207.43 | 2188.62 | 2171.03 | 2153.04 | 2135.57 | 2117.21 | 2099.37 | 2081.34 | 2063.81 | 2045.69 | 2028.16 | 2010.64 | 1993.56 | 1975.19 | 1957.68 | 1940.69 | 1922.83 | 1906.74 | 1888.86 | 1871.72 | 1854.60 | 1837.92 | 1821.03 | 1804.48 | 1788.09 | 1770.76 | 1754.58 | 1738.01 | 1721.87 | 1705.99 | 1689.31 | 1673.72 | 1657.72 | 1641.87 | 1627.65 | 1611.88 | 1597.06 | 1581.59 | 1565.76 | 1551.03 | 1535.03 | 1520.72 | 1506.03 | 1490.61 | 1475.43 | 1459.55 | 1444.55 | 1429.92 | 1414.58 | 1400.29 | 1384.86 | 1369.70 | 1355.50 | 1340.35 | 1325.30 | 1310.32 | 1295.36 | 1280.28 | 1264.92 | 1248.55 | 1233.26 | 1216.53 | 1200.50 | 1183.54 | 1165.53 | 1147.81 | 1129.10 | 1110.11 | 1089.94 | 1066.17 | 1036.17 | 983.62 | 870.09 | 649.22 | 401.44 | 262.35 | 205.57 | 191.21 | 179.26 | 165.51 | 157.12 | 153.92 | 153.10 | 152.93 | 152.95 | 153.05 | 153.20 | 153.29 | 153.47 | 153.71 | 153.84 |  | 0.15192 | 0.06631 | 0.03007 | 0.01242 | 0.00711 | 0.00052 | -0.00104 | 0.00052 | 0.01033 | 0.03215 | 0.07086 | 0.13719 | 0.25418 | 0.44261 | 0.73551 | 1.12804 | 1.59795 | 2.09360 | 2.51846 | 2.82534 | 3.03128 | 3.15651 | 3.24752 | 3.31029 | 3.36360 | 3.39912 | 3.42625 | 3.44775 | 3.46346 | 3.47687 | 3.48586 | 3.49328 | 3.50034 | 3.50577 | 3.50851 | 3.51180 | 3.51295 | 3.51437 | 3.51536 | 3.51625 |  | 236.27 | 221.93 | 215.46 | 211.79 | 209.92 | 207.86 | 206.54 | 205.65 | 205.96 | 208.03 | 212.67 | 221.78 | 239.87 | 273.16 | 335.29 | 441.79 | 614.61 | 870.00 | 1170.97 | 1450.57 | 1674.24 | 1826.36 | 1945.27 | 2031.44 | 2107.52 | 2159.44 | 2199.73 | 2231.98 | 2255.56 | 2275.76 | 2289.02 | 2299.87 | 2310.19 | 2317.89 | 2321.26 | 2325.52 | 2326.30 | 2327.51 | 2328.02 | 2328.38 |  | 62.887 | 62.450 | 62.066 | 61.735 | 61.457 | 61.232 | 61.099 | 60.996 | 60.883 | 60.731 | 60.516 | 60.247 | 59.982 | 59.786 | 59.684 | 59.626 | 59.558 | 59.447 | 59.299 | 59.122 | 58.926 | 58.729 | 58.538 | 58.338 | 58.111 | 57.853 | 57.580 | 57.309 | 57.040 | 56.767 | 56.490 | 56.217 | 55.950 | 55.689 | 55.434 | 55.182 | 54.920 | 54.619 | 54.244 | 53.767 | 53.192 | 52.560 | 51.948 | 51.445 | 51.096 | 50.898 | 50.803 | 50.749 | 50.693 | 50.616 | 50.527 | 50.468 | 50.466 | 50.515 | 50.552 | 50.507 | 50.364 | 50.152 | 49.931 | 49.735 | 49.586 | 49.511 | 49.531 | 49.647 | 49.847 | 50.132 | 50.535 | 51.088 | 51.780 | 52.676 | 53.968 | 55.875 | 57.141 | 55.543 | 48.922 | 39.433 | 36.469 | 52.071 | 97.029 | 173.648 | 273.176 | 376.930 | 458.942 | 493.456 | 468.115 | 388.812 | 278.936 | 167.145 | 75.381 | 15.421 | -12.576 | -16.789 | -9.326 | -1.287 | 1.708 | 0.976 | 0.665 | 0.011 | -0.986 | -2.324 | -4.005
B2 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.09 | 11.97 | 0.20 | 1.64 |  |  |  |  | 3.422 | 84.87 | 402.93 | 421.633 |  |  |  | 空白 | [14 empty] | 1988.71 | 1979.73 | 1965.99 | 1952.57 | 1937.89 | 1922.67 | 1907.88 | 1892.76 | 1878.37 | 1863.06 | 1848.70 | 1833.39 | 1818.84 | 1804.16 | 1789.46 | 1774.66 | 1760.33 | 1745.51 | 1730.78 | 1716.02 | 1701.93 | 1687.16 | 1673.05 | 1658.16 | 1644.03 | 1630.20 | 1615.46 | 1601.76 | 1587.61 | 1573.61 | 1559.46 | 1545.73 | 1531.47 | 1517.65 | 1504.81 | 1490.48 | 1477.34 | 1463.73 | 1450.08 | 1437.34 | 1423.76 | 1411.32 | 1398.23 | 1385.43 | 1373.07 | 1359.77 | 1347.26 | 1334.17 | 1320.88 | 1308.58 | 1295.39 | 1283.22 | 1270.91 | 1257.69 | 1245.28 | 1232.19 | 1219.76 | 1207.43 | 1194.57 | 1182.30 | 1169.91 | 1156.97 | 1144.79 | 1132.08 | 1119.16 | 1106.78 | 1093.76 | 1081.35 | 1068.18 | 1054.59 | 1041.76 | 1028.02 | 1014.86 | 1000.66 | 986.61 | 972.37 | 957.03 | 941.47 | 924.55 | 903.37 | 876.13 | 826.86 | 715.54 | 507.29 | 299.49 | 204.99 | 176.20 | 167.60 | 158.17 | 149.19 | 145.06 | 143.63 | 143.52 | 143.43 | 143.82 | 143.84 | 144.13 | 144.53 | 144.68 | 145.02 | 145.30 |  | 0.03047 | 0.02093 | 0.01497 | 0.00823 | 0.00365 | 0.00034 | -0.00068 | 0.00034 | 0.00412 | 0.02170 | 0.05261 | 0.11086 | 0.21652 | 0.39259 | 0.66669 | 1.04168 | 1.49572 | 1.98043 | 2.39671 | 2.69927 | 2.90483 | 3.03362 | 3.13073 | 3.19768 | 3.25617 | 3.29422 | 3.32381 | 3.34658 | 3.36483 | 3.37979 | 3.38952 | 3.39789 | 3.40612 | 3.41255 | 3.41487 | 3.41820 | 3.41939 | 3.42110 | 3.42240 | 3.42246 |  | 186.94 | 185.23 | 183.98 | 182.63 | 181.55 | 180.64 | 180.01 | 179.64 | 179.62 | 181.33 | 184.79 | 191.99 | 206.26 | 232.93 | 281.90 | 366.26 | 502.89 | 705.19 | 942.41 | 1163.20 | 1341.82 | 1467.26 | 1569.45 | 1643.88 | 1711.75 | 1757.23 | 1793.35 | 1821.54 | 1844.36 | 1863.20 | 1875.38 | 1885.87 | 1896.24 | 1904.26 | 1906.85 | 1910.79 | 1911.88 | 1913.65 | 1914.89 | 1914.48 |  | 42.086 | 43.853 | 45.393 | 46.706 | 47.792 | 48.651 | 49.412 | 49.838 | 49.944 | 49.797 | 49.520 | 49.264 | 49.102 | 49.022 | 48.959 | 48.893 | 48.826 | 48.757 | 48.667 | 48.544 | 48.390 | 48.208 | 47.998 | 47.765 | 47.533 | 47.328 | 47.159 | 47.009 | 46.863 | 46.705 | 46.524 | 46.305 | 46.048 | 45.770 | 45.498 | 45.229 | 44.938 | 44.600 | 44.202 | 43.770 | 43.352 | 43.005 | 42.783 | 42.707 | 42.740 | 42.816 | 42.860 | 42.824 | 42.703 | 42.530 | 42.360 | 42.241 | 42.188 | 42.174 | 42.152 | 42.090 | 41.989 | 41.874 | 41.778 | 41.724 | 41.725 | 41.785 | 41.898 | 42.050 | 42.234 | 42.459 | 42.746 | 43.100 | 43.489 | 43.981 | 44.782 | 46.064 | 46.519 | 44.150 | 37.392 | 29.213 | 28.865 | 46.961 | 91.771 | 163.230 | 251.665 | 339.263 | 402.797 | 421.095 | 386.774 | 308.798 | 210.296 | 115.961 | 42.921 | -1.090 | -18.082 | -16.617 | -7.779 | -0.670 | 1.260 | 0.220 | 0.097 | -0.304 | -0.985 | -1.945 | -3.184
C2 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.07 | 11.97 | 0.20 | 1.64 |  |  |  |  | 3.525 | 84.93 | 454.80 | 479.258 |  |  |  | 空白 | [14 empty] | 2293.89 | 2279.12 | 2263.65 | 2247.51 | 2230.48 | 2213.22 | 2196.43 | 2178.73 | 2162.06 | 2144.23 | 2127.67 | 2110.16 | 2093.29 | 2076.03 | 2059.61 | 2042.06 | 2025.48 | 2008.30 | 1991.22 | 1974.33 | 1957.88 | 1940.88 | 1924.56 | 1907.48 | 1891.02 | 1874.69 | 1857.81 | 1841.95 | 1825.24 | 1809.20 | 1792.82 | 1776.89 | 1760.72 | 1744.40 | 1729.13 | 1712.49 | 1697.53 | 1681.50 | 1665.83 | 1650.81 | 1634.86 | 1620.04 | 1604.99 | 1590.11 | 1576.07 | 1560.94 | 1546.29 | 1531.21 | 1516.06 | 1501.66 | 1486.46 | 1472.14 | 1457.45 | 1443.21 | 1428.75 | 1413.57 | 1399.54 | 1385.16 | 1370.28 | 1356.63 | 1342.01 | 1327.28 | 1313.26 | 1298.66 | 1284.08 | 1269.20 | 1254.20 | 1239.53 | 1224.23 | 1208.30 | 1193.31 | 1176.43 | 1161.35 | 1144.83 | 1127.93 | 1111.70 | 1094.24 | 1076.53 | 1057.75 | 1034.08 | 1004.50 | 952.83 | 839.81 | 624.19 | 384.97 | 252.08 | 198.52 | 185.05 | 173.75 | 160.70 | 152.96 | 149.89 | 149.19 | 149.16 | 149.29 | 149.21 | 149.55 | 149.74 | 150.05 | 150.08 | 149.68 |  | 0.01378 | 0.01240 | 0.01153 | 0.00552 | 0.00322 | 0.00042 | -0.00084 | 0.00042 | 0.00668 | 0.02235 | 0.05308 | 0.11205 | 0.21907 | 0.39733 | 0.67911 | 1.06584 | 1.53279 | 2.03446 | 2.47071 | 2.79110 | 3.00827 | 3.14268 | 3.24020 | 3.30776 | 3.36488 | 3.40268 | 3.43149 | 3.45363 | 3.47105 | 3.48576 | 3.49471 | 3.50299 | 3.51012 | 3.51580 | 3.51871 | 3.52135 | 3.52226 | 3.52384 | 3.52424 | 3.52482 |  | 194.92 | 194.57 | 194.30 | 193.34 | 192.87 | 192.34 | 192.01 | 192.02 | 192.70 | 194.65 | 198.69 | 206.85 | 222.68 | 251.94 | 306.36 | 400.77 | 554.33 | 785.35 | 1063.09 | 1327.77 | 1543.63 | 1694.42 | 1812.92 | 1899.81 | 1976.48 | 2028.86 | 2069.69 | 2101.58 | 2127.00 | 2148.67 | 2161.92 | 2174.22 | 2184.85 | 2193.33 | 2197.61 | 2201.48 | 2202.72 | 2204.98 | 2205.43 | 2206.17 |  | 51.852 | 53.074 | 54.148 | 55.072 | 55.847 | 56.473 | 57.060 | 57.412 | 57.521 | 57.422 | 57.200 | 56.973 | 56.809 | 56.720 | 56.667 | 56.619 | 56.555 | 56.455 | 56.306 | 56.120 | 55.921 | 55.727 | 55.542 | 55.355 | 55.162 | 54.959 | 54.750 | 54.536 | 54.324 | 54.115 | 53.909 | 53.693 | 53.457 | 53.201 | 52.936 | 52.670 | 52.386 | 52.056 | 51.649 | 51.160 | 50.620 | 50.085 | 49.632 | 49.338 | 49.230 | 49.272 | 49.372 | 49.432 | 49.399 | 49.261 | 49.045 | 48.803 | 48.589 | 48.435 | 48.334 | 48.246 | 48.142 | 48.027 | 47.932 | 47.887 | 47.909 | 48.013 | 48.215 | 48.522 | 48.922 | 49.397 | 49.938 | 50.547 | 51.186 | 51.889 | 52.811 | 54.138 | 54.679 | 52.388 | 45.368 | 35.970 | 33.489 | 49.597 | 94.533 | 170.147 | 267.549 | 368.313 | 447.141 | 479.251 | 453.111 | 374.929 | 267.733 | 159.334 | 70.843 | 13.420 | -13.036 | -16.641 | -9.187 | -1.371 | 1.503 | 0.805 | 0.574 | 0.027 | -0.836 | -2.016 | -3.511
D2 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 18.65 | 18.98 | 0.26 | 1.34 |  |  |  |  | 3.658 | 78.69 | 551.51 | 586.339 |  |  |  | GAPDH | [14 empty] | 2274.43 | 2258.22 | 2243.05 | 2228.51 | 2211.85 | 2195.23 | 2178.79 | 2162.06 | 2145.66 | 2128.31 | 2111.80 | 2094.71 | 2078.34 | 2061.38 | 2045.18 | 2027.76 | 2011.93 | 1994.33 | 1978.46 | 1960.97 | 1944.61 | 1928.23 | 1911.84 | 1894.98 | 1878.67 | 1862.67 | 1846.21 | 1830.17 | 1813.79 | 1798.32 | 1781.73 | 1765.92 | 1750.29 | 1734.15 | 1719.12 | 1703.03 | 1688.14 | 1672.44 | 1657.48 | 1643.36 | 1627.96 | 1613.48 | 1598.20 | 1582.67 | 1567.77 | 1552.36 | 1537.40 | 1522.17 | 1506.67 | 1492.18 | 1476.42 | 1461.88 | 1446.88 | 1431.29 | 1416.20 | 1399.65 | 1381.17 | 1359.38 | 1328.17 | 1283.73 | 1195.88 | 1016.17 | 792.88 | 582.55 | 412.11 | 281.25 | 197.80 | 163.86 | 153.67 | 150.93 | 150.03 | 149.54 | 149.07 | 148.88 | 148.71 | 148.55 | 148.46 | 148.52 | 148.34 | 148.32 | 148.35 | 148.34 | 148.27 | 148.40 | 148.30 | 148.54 | 148.51 | 148.61 | 148.73 | 149.05 | 149.08 | 149.27 | 149.48 | 149.63 | 149.79 | 150.15 | 150.45 | 150.55 | 150.79 | 151.46 | 153.03 |  | 0.01005 | 0.01405 | 0.01313 | 0.00735 | 0.00602 | 0.00327 | 0.00194 | 0.00087 | -0.00179 | -0.00200 | -0.00240 | -0.00208 | -0.00107 | 0.00327 | 0.00860 | 0.02015 | 0.04110 | 0.07924 | 0.14203 | 0.24469 | 0.41415 | 0.66297 | 1.01763 | 1.44171 | 1.93715 | 2.38206 | 2.74973 | 3.01915 | 3.19965 | 3.32880 | 3.41391 | 3.48145 | 3.53361 | 3.57137 | 3.59628 | 3.61705 | 3.63036 | 3.64228 | 3.65092 | 3.65774 |  | 171.52 | 171.55 | 171.01 | 169.90 | 169.32 | 168.56 | 167.97 | 167.41 | 166.67 | 166.21 | 165.73 | 165.33 | 165.02 | 165.08 | 165.26 | 166.18 | 168.21 | 172.36 | 179.75 | 192.86 | 217.00 | 258.32 | 331.33 | 446.04 | 630.87 | 860.68 | 1112.10 | 1341.52 | 1520.92 | 1663.69 | 1764.89 | 1849.48 | 1917.48 | 1968.16 | 2002.19 | 2030.94 | 2049.44 | 2066.11 | 2078.15 | 2087.62 |  | 50.327 | 51.376 | 52.325 | 53.175 | 53.925 | 54.575 | 55.234 | 55.721 | 56.012 | 56.108 | 56.038 | 55.893 | 55.761 | 55.688 | 55.665 | 55.669 | 55.681 | 55.678 | 55.633 | 55.523 | 55.355 | 55.149 | 54.925 | 54.687 | 54.450 | 54.227 | 54.022 | 53.827 | 53.631 | 53.429 | 53.219 | 52.978 | 52.673 | 52.283 | 51.811 | 51.279 | 50.736 | 50.247 | 49.891 | 49.727 | 49.765 | 49.962 | 50.231 | 50.485 | 50.664 | 50.735 | 50.685 | 50.520 | 50.432 | 50.520 | 50.495 | 48.883 | 44.082 | 37.035 | 32.433 | 39.662 | 69.456 | 129.232 | 220.277 | 333.611 | 448.971 | 540.820 | 584.810 | 568.963 | 497.234 | 386.589 | 261.977 | 147.395 | 60.061 | 6.844 | -16.433 | -19.970 | -14.149 | -6.807 | -1.544 | 0.932 | 1.274 | 0.722 | 0.252 | 0.036 | 0.005 | -0.004 | -0.048 | -0.111 | -0.184 | -0.260 | -0.334 | -0.406 | -0.474 | -0.527 | -0.553 | -0.561 | -0.579 | -0.634 | -0.741 | -0.904 | -1.094 | -1.325 | -1.598 | -1.913 | -2.269
E2 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 18.80 | 18.98 | 0.26 | 1.34 |  |  |  |  | 3.693 | 78.63 | 556.78 | 591.440 |  |  |  | GAPDH | [14 empty] | 2268.09 | 2254.62 | 2240.57 | 2225.05 | 2209.06 | 2192.07 | 2176.06 | 2158.47 | 2141.79 | 2124.58 | 2107.69 | 2091.70 | 2074.35 | 2057.39 | 2040.84 | 2024.01 | 2007.22 | 1990.65 | 1974.36 | 1957.75 | 1940.87 | 1924.21 | 1907.82 | 1891.05 | 1875.40 | 1858.17 | 1842.48 | 1825.67 | 1810.29 | 1794.09 | 1777.54 | 1762.52 | 1746.07 | 1730.22 | 1714.10 | 1698.53 | 1683.16 | 1667.10 | 1652.19 | 1636.78 | 1621.26 | 1607.06 | 1591.63 | 1577.40 | 1562.13 | 1546.96 | 1532.22 | 1516.00 | 1501.37 | 1486.40 | 1471.03 | 1456.54 | 1440.90 | 1425.05 | 1409.51 | 1392.13 | 1373.20 | 1350.07 | 1316.85 | 1268.67 | 1165.18 | 975.39 | 747.86 | 531.25 | 372.08 | 250.61 | 180.34 | 156.15 | 149.18 | 147.17 | 146.32 | 145.89 | 145.67 | 145.55 | 145.32 | 145.02 | 145.06 | 145.00 | 144.93 | 145.01 | 145.03 | 145.10 | 145.18 | 145.17 | 145.31 | 145.39 | 145.47 | 145.58 | 145.80 | 146.00 | 146.17 | 146.38 | 146.70 | 146.77 | 147.19 | 147.42 | 147.53 | 148.05 | 148.12 | 149.08 | 151.11 |  | 0.00049 | 0.00260 | 0.00510 | 0.00183 | 0.00311 | 0.00256 | 0.00094 | 0.00034 | -0.00185 | -0.00166 | -0.00146 | -0.00198 | 0.00055 | 0.00256 | 0.00764 | 0.01822 | 0.03574 | 0.07276 | 0.13165 | 0.22856 | 0.38957 | 0.62740 | 0.97230 | 1.38883 | 1.89067 | 2.34183 | 2.71934 | 3.00085 | 3.19270 | 3.33496 | 3.42811 | 3.50321 | 3.56061 | 3.60107 | 3.62784 | 3.65023 | 3.66422 | 3.67720 | 3.68607 | 3.69332 |  | 164.17 | 163.99 | 163.86 | 163.09 | 162.82 | 162.35 | 161.75 | 161.28 | 160.62 | 160.24 | 159.85 | 159.38 | 159.25 | 159.06 | 159.22 | 160.00 | 161.57 | 165.44 | 172.06 | 183.86 | 205.64 | 242.89 | 309.40 | 414.34 | 588.70 | 806.68 | 1049.51 | 1276.73 | 1458.96 | 1610.55 | 1718.11 | 1809.96 | 1883.39 | 1936.81 | 1972.85 | 2003.46 | 2022.68 | 2040.65 | 2052.90 | 2062.88 |  | 47.331 | 49.248 | 50.943 | 52.418 | 53.673 | 54.707 | 55.674 | 56.298 | 56.577 | 56.568 | 56.387 | 56.177 | 56.007 | 55.885 | 55.773 | 55.658 | 55.546 | 55.449 | 55.377 | 55.330 | 55.282 | 55.201 | 55.062 | 54.869 | 54.626 | 54.347 | 54.053 | 53.784 | 53.566 | 53.403 | 53.274 | 53.164 | 53.051 | 52.903 | 52.682 | 52.365 | 51.954 | 51.471 | 50.950 | 50.444 | 50.035 | 49.789 | 49.735 | 49.847 | 50.056 | 50.276 | 50.415 | 50.439 | 50.541 | 50.788 | 50.801 | 48.987 | 43.861 | 36.801 | 33.205 | 43.161 | 77.637 | 143.479 | 240.507 | 357.492 | 472.130 | 557.994 | 591.493 | 563.117 | 479.968 | 361.782 | 235.095 | 123.593 | 42.708 | -3.102 | -20.198 | -19.805 | -12.349 | -5.021 | -0.481 | 1.249 | 1.161 | 0.508 | 0.060 | -0.132 | -0.170 | -0.192 | -0.221 | -0.251 | -0.290 | -0.344 | -0.413 | -0.497 | -0.584 | -0.653 | -0.683 | -0.684 | -0.691 | -0.744 | -0.871 | -1.080 | -1.329 | -1.638 | -2.007 | -2.437 | -2.927
F2 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 18.84 | 18.98 | 0.26 | 1.34 |  |  |  |  | 3.652 | 78.57 | 559.68 | 594.160 |  |  |  | GAPDH | [14 empty] | 2273.43 | 2262.10 | 2247.99 | 2231.70 | 2215.93 | 2199.03 | 2182.78 | 2164.93 | 2148.19 | 2131.22 | 2114.06 | 2097.36 | 2080.01 | 2063.74 | 2046.52 | 2029.74 | 2012.78 | 1996.60 | 1979.66 | 1962.71 | 1946.26 | 1929.30 | 1913.15 | 1896.19 | 1880.04 | 1863.71 | 1848.09 | 1830.95 | 1815.30 | 1799.12 | 1782.69 | 1767.50 | 1751.00 | 1734.91 | 1719.20 | 1703.71 | 1688.30 | 1672.20 | 1656.95 | 1641.49 | 1625.86 | 1611.15 | 1595.21 | 1580.85 | 1566.12 | 1551.19 | 1536.51 | 1520.69 | 1506.08 | 1491.25 | 1475.63 | 1461.03 | 1445.26 | 1429.82 | 1413.78 | 1396.26 | 1376.69 | 1352.04 | 1316.26 | 1261.54 | 1141.73 | 933.94 | 705.88 | 497.75 | 345.93 | 235.01 | 176.87 | 158.77 | 153.65 | 152.08 | 151.54 | 151.03 | 150.83 | 150.63 | 150.37 | 150.38 | 150.31 | 150.28 | 150.32 | 150.11 | 150.19 | 150.12 | 150.30 | 150.33 | 150.16 | 150.55 | 150.65 | 150.82 | 150.92 | 151.20 | 151.23 | 151.44 | 151.68 | 151.88 | 152.13 | 152.43 | 152.83 | 153.01 | 153.41 | 153.55 | 153.40 |  | -0.00517 | 0.00146 | 0.00615 | 0.00429 | 0.00541 | 0.00356 | 0.00249 | 0.00011 | -0.00174 | -0.00135 | -0.00230 | -0.00349 | -0.00083 | 0.00356 | 0.00717 | 0.01831 | 0.03525 | 0.07057 | 0.12976 | 0.22837 | 0.39053 | 0.63281 | 0.98116 | 1.40117 | 1.90207 | 2.34806 | 2.71456 | 2.98563 | 3.17044 | 3.30802 | 3.39880 | 3.47171 | 3.52670 | 3.56553 | 3.59106 | 3.61240 | 3.62590 | 3.63747 | 3.64580 | 3.65237 |  | 168.60 | 168.97 | 169.12 | 168.51 | 168.24 | 167.64 | 167.12 | 166.45 | 165.84 | 165.49 | 164.99 | 164.46 | 164.37 | 164.48 | 164.50 | 165.40 | 166.99 | 170.80 | 177.69 | 190.12 | 212.81 | 252.12 | 321.87 | 431.98 | 613.20 | 837.07 | 1080.61 | 1304.96 | 1483.87 | 1632.71 | 1738.86 | 1829.03 | 1900.03 | 1951.72 | 1986.34 | 2015.69 | 2034.35 | 2050.42 | 2061.97 | 2071.03 |  | 46.542 | 48.724 | 50.655 | 52.334 | 53.762 | 54.939 | 56.041 | 56.755 | 57.073 | 57.055 | 56.824 | 56.544 | 56.313 | 56.157 | 56.037 | 55.939 | 55.866 | 55.815 | 55.761 | 55.670 | 55.520 | 55.313 | 55.062 | 54.783 | 54.500 | 54.248 | 54.055 | 53.909 | 53.778 | 53.633 | 53.467 | 53.280 | 53.058 | 52.804 | 52.544 | 52.312 | 52.101 | 51.877 | 51.594 | 51.250 | 50.865 | 50.472 | 50.104 | 49.825 | 49.688 | 49.694 | 49.783 | 49.912 | 50.246 | 50.715 | 50.678 | 48.321 | 42.490 | 35.386 | 33.505 | 47.601 | 88.368 | 161.435 | 264.593 | 384.073 | 495.647 | 572.664 | 593.435 | 551.929 | 458.582 | 335.329 | 209.204 | 102.748 | 29.166 | -9.550 | -21.620 | -18.661 | -10.607 | -3.737 | 0.110 | 1.311 | 1.020 | 0.420 | 0.105 | 0.007 | -0.011 | -0.065 | -0.151 | -0.249 | -0.347 | -0.431 | -0.489 | -0.520 | -0.538 | -0.564 | -0.611 | -0.680 | -0.759 | -0.831 | -0.882 | -0.900 | -0.899 | -0.875 | -0.827 | -0.756 | -0.662
A3 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.12 | 12.07 | 0.05 | 0.40 |  |  |  |  | 3.522 | 84.93 | 466.64 | 490.566 |  |  |  | OGD2H | [14 empty] | 2323.57 | 2309.84 | 2295.06 | 2279.18 | 2262.03 | 2245.70 | 2228.49 | 2211.05 | 2194.68 | 2176.62 | 2160.02 | 2142.77 | 2126.16 | 2108.58 | 2092.32 | 2075.09 | 2058.44 | 2041.38 | 2024.03 | 2007.89 | 1991.13 | 1973.93 | 1957.94 | 1940.66 | 1924.43 | 1907.90 | 1891.47 | 1875.85 | 1858.28 | 1843.02 | 1826.54 | 1809.88 | 1794.05 | 1778.49 | 1762.97 | 1746.16 | 1730.82 | 1715.19 | 1699.71 | 1684.46 | 1668.81 | 1654.27 | 1638.99 | 1623.90 | 1609.66 | 1594.02 | 1579.18 | 1564.14 | 1548.75 | 1534.53 | 1519.02 | 1504.86 | 1490.17 | 1475.59 | 1461.09 | 1445.52 | 1430.59 | 1416.21 | 1401.22 | 1387.37 | 1372.53 | 1357.74 | 1343.48 | 1328.39 | 1314.09 | 1298.94 | 1284.10 | 1269.19 | 1253.55 | 1237.44 | 1221.88 | 1205.40 | 1189.66 | 1172.74 | 1155.70 | 1138.98 | 1120.86 | 1102.70 | 1083.41 | 1059.95 | 1030.18 | 978.14 | 865.14 | 642.33 | 395.27 | 260.04 | 206.19 | 193.06 | 182.27 | 169.81 | 162.90 | 160.30 | 159.55 | 159.65 | 159.75 | 159.86 | 160.16 | 160.26 | 160.48 | 161.04 | 162.09 |  | 0.01298 | 0.01593 | 0.01527 | 0.00833 | 0.00348 | 0.00025 | -0.00049 | 0.00025 | 0.00290 | 0.01705 | 0.04888 | 0.10711 | 0.21544 | 0.39814 | 0.68137 | 1.06799 | 1.53598 | 2.03597 | 2.46210 | 2.77188 | 2.98245 | 3.11518 | 3.21792 | 3.28649 | 3.34677 | 3.38603 | 3.41614 | 3.44059 | 3.45896 | 3.47478 | 3.48495 | 3.49423 | 3.50325 | 3.50961 | 3.51203 | 3.51637 | 3.51706 | 3.51930 | 3.52060 | 3.52162 |  | 195.26 | 195.58 | 195.41 | 194.39 | 193.66 | 193.15 | 192.97 | 192.99 | 193.26 | 195.09 | 199.36 | 207.51 | 223.64 | 253.82 | 308.92 | 403.97 | 558.97 | 790.74 | 1062.68 | 1317.37 | 1524.47 | 1671.40 | 1794.78 | 1882.13 | 1962.41 | 2016.50 | 2058.99 | 2094.13 | 2120.90 | 2144.22 | 2159.33 | 2173.20 | 2186.76 | 2196.34 | 2199.96 | 2206.51 | 2207.48 | 2210.83 | 2212.75 | 2214.25 |  | 49.649 | 51.260 | 52.682 | 53.916 | 54.960 | 55.815 | 56.620 | 57.131 | 57.332 | 57.264 | 57.033 | 56.782 | 56.591 | 56.473 | 56.392 | 56.332 | 56.279 | 56.212 | 56.107 | 55.969 | 55.806 | 55.621 | 55.412 | 55.189 | 54.977 | 54.792 | 54.626 | 54.460 | 54.286 | 54.100 | 53.887 | 53.641 | 53.374 | 53.109 | 52.853 | 52.575 | 52.241 | 51.841 | 51.396 | 50.941 | 50.520 | 50.185 | 49.983 | 49.926 | 49.965 | 50.017 | 49.999 | 49.872 | 49.657 | 49.411 | 49.204 | 49.091 | 49.089 | 49.172 | 49.266 | 49.281 | 49.179 | 48.983 | 48.766 | 48.594 | 48.502 | 48.518 | 48.658 | 48.927 | 49.315 | 49.808 | 50.402 | 51.090 | 51.818 | 52.616 | 53.655 | 55.158 | 55.907 | 53.747 | 46.623 | 36.836 | 33.914 | 49.909 | 95.470 | 172.647 | 272.450 | 376.013 | 457.275 | 490.541 | 463.764 | 383.259 | 272.798 | 161.125 | 70.067 | 11.189 | -15.570 | -18.629 | -10.303 | -1.775 | 1.417 | 0.715 | 0.460 | -0.247 | -1.407 | -3.018 | -5.082
B3 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.02 | 12.07 | 0.05 | 0.40 |  |  |  |  | 3.630 | 84.90 | 472.96 | 497.737 |  |  |  | OGD2H | [14 empty] | 2366.05 | 2351.74 | 2336.12 | 2319.31 | 2301.90 | 2284.45 | 2266.65 | 2248.64 | 2231.07 | 2213.20 | 2195.63 | 2177.23 | 2160.03 | 2142.05 | 2124.86 | 2107.16 | 2089.94 | 2072.03 | 2054.47 | 2037.04 | 2020.11 | 2002.70 | 1985.91 | 1968.20 | 1951.09 | 1934.39 | 1917.19 | 1900.86 | 1883.09 | 1866.84 | 1850.12 | 1833.21 | 1816.55 | 1800.56 | 1784.61 | 1767.57 | 1751.89 | 1735.71 | 1719.58 | 1703.78 | 1687.46 | 1672.49 | 1656.58 | 1641.44 | 1626.84 | 1610.85 | 1595.99 | 1580.51 | 1564.79 | 1550.01 | 1534.29 | 1519.79 | 1505.07 | 1489.65 | 1474.96 | 1459.15 | 1443.63 | 1429.16 | 1413.74 | 1399.40 | 1384.31 | 1369.04 | 1355.05 | 1339.56 | 1324.35 | 1309.25 | 1293.62 | 1278.68 | 1262.86 | 1246.45 | 1230.64 | 1213.11 | 1196.81 | 1179.35 | 1161.63 | 1144.60 | 1125.55 | 1106.71 | 1086.80 | 1061.50 | 1029.46 | 972.90 | 847.70 | 612.09 | 369.37 | 242.76 | 195.69 | 183.78 | 172.54 | 160.32 | 153.98 | 151.59 | 151.19 | 151.05 | 151.22 | 151.47 | 151.65 | 152.02 | 152.26 | 152.75 | 153.59 |  | -0.00162 | 0.01086 | 0.00927 | 0.01705 | 0.00176 | 0.00035 | -0.00070 | 0.00035 | 0.00617 | 0.02136 | 0.05608 | 0.11741 | 0.22859 | 0.42058 | 0.71533 | 1.11506 | 1.59718 | 2.10978 | 2.55131 | 2.87244 | 3.09092 | 3.22891 | 3.33304 | 3.40320 | 3.46369 | 3.50252 | 3.53238 | 3.55551 | 3.57345 | 3.58889 | 3.59822 | 3.60704 | 3.61487 | 3.62128 | 3.62369 | 3.62673 | 3.62754 | 3.62818 | 3.62922 | 3.63009 |  | 183.20 | 184.64 | 184.29 | 185.14 | 183.05 | 182.72 | 182.44 | 182.43 | 183.02 | 184.82 | 189.19 | 197.28 | 213.00 | 243.30 | 298.53 | 394.06 | 550.80 | 786.26 | 1068.20 | 1334.80 | 1553.22 | 1709.18 | 1837.11 | 1928.64 | 2011.18 | 2065.97 | 2109.10 | 2143.08 | 2169.78 | 2193.03 | 2207.12 | 2220.53 | 2232.50 | 2242.30 | 2245.92 | 2250.51 | 2251.63 | 2252.49 | 2253.97 | 2255.20 |  | 52.324 | 53.831 | 55.164 | 56.326 | 57.314 | 58.130 | 58.909 | 59.417 | 59.633 | 59.589 | 59.373 | 59.114 | 58.891 | 58.729 | 58.598 | 58.481 | 58.364 | 58.228 | 58.052 | 57.840 | 57.617 | 57.403 | 57.206 | 57.018 | 56.845 | 56.685 | 56.527 | 56.343 | 56.115 | 55.843 | 55.534 | 55.196 | 54.851 | 54.532 | 54.269 | 54.051 | 53.833 | 53.565 | 53.211 | 52.760 | 52.244 | 51.730 | 51.311 | 51.051 | 50.948 | 50.943 | 50.945 | 50.885 | 50.745 | 50.551 | 50.366 | 50.260 | 50.266 | 50.364 | 50.472 | 50.487 | 50.367 | 50.133 | 49.870 | 49.657 | 49.546 | 49.572 | 49.741 | 50.035 | 50.424 | 50.898 | 51.482 | 52.206 | 53.040 | 54.025 | 55.315 | 57.030 | 57.726 | 55.165 | 47.513 | 37.808 | 36.318 | 55.312 | 104.941 | 186.146 | 288.618 | 392.303 | 470.414 | 497.737 | 463.985 | 377.594 | 263.972 | 152.006 | 62.787 | 6.757 | -17.245 | -18.454 | -9.485 | -1.247 | 1.426 | 0.450 | 0.171 | -0.482 | -1.508 | -2.907 | -4.680
C3 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.06 | 12.07 | 0.05 | 0.40 |  |  |  |  | 3.594 | 84.86 | 472.73 | 496.821 |  |  |  | OGD2H | [14 empty] | 2352.70 | 2338.32 | 2323.09 | 2306.85 | 2289.49 | 2272.06 | 2254.93 | 2236.64 | 2219.77 | 2202.27 | 2184.49 | 2166.96 | 2149.91 | 2132.00 | 2115.24 | 2097.55 | 2080.57 | 2063.17 | 2045.12 | 2028.18 | 2011.17 | 1994.09 | 1977.03 | 1959.60 | 1943.03 | 1926.14 | 1908.47 | 1892.52 | 1875.38 | 1858.85 | 1841.96 | 1825.02 | 1808.96 | 1792.82 | 1776.90 | 1760.15 | 1745.44 | 1729.12 | 1713.98 | 1699.01 | 1683.60 | 1668.67 | 1652.82 | 1636.88 | 1621.75 | 1605.69 | 1590.03 | 1575.00 | 1559.19 | 1544.48 | 1528.70 | 1514.63 | 1499.98 | 1484.15 | 1469.87 | 1454.45 | 1439.54 | 1425.15 | 1410.16 | 1395.54 | 1380.80 | 1365.99 | 1351.51 | 1336.29 | 1321.41 | 1306.12 | 1290.18 | 1274.99 | 1259.36 | 1243.03 | 1227.16 | 1209.86 | 1193.84 | 1176.54 | 1159.48 | 1142.64 | 1124.11 | 1105.48 | 1085.89 | 1060.03 | 1026.17 | 963.18 | 820.05 | 574.49 | 347.60 | 235.88 | 196.66 | 185.86 | 174.56 | 163.09 | 157.46 | 155.58 | 155.12 | 155.19 | 155.47 | 155.47 | 155.76 | 156.02 | 156.21 | 156.33 | 155.92 |  | 0.00215 | 0.00908 | 0.01012 | 0.00605 | 0.00306 | 0.00009 | -0.00018 | 0.00009 | 0.00460 | 0.02070 | 0.05283 | 0.11322 | 0.22420 | 0.41203 | 0.70268 | 1.09921 | 1.57841 | 2.08868 | 2.52817 | 2.84938 | 3.06601 | 3.20280 | 3.30380 | 3.37303 | 3.43090 | 3.46952 | 3.49894 | 3.52154 | 3.53938 | 3.55425 | 3.56347 | 3.57216 | 3.57985 | 3.58550 | 3.58783 | 3.59107 | 3.59170 | 3.59333 | 3.59398 | 3.59447 |  | 189.25 | 189.97 | 189.93 | 189.21 | 188.64 | 188.07 | 187.86 | 187.71 | 188.12 | 190.06 | 194.17 | 202.32 | 218.39 | 248.72 | 304.34 | 400.89 | 559.28 | 797.18 | 1081.61 | 1351.70 | 1570.89 | 1727.20 | 1852.47 | 1943.49 | 2022.98 | 2077.77 | 2120.47 | 2153.82 | 2180.48 | 2202.94 | 2216.91 | 2230.14 | 2241.91 | 2250.54 | 2254.01 | 2258.90 | 2259.72 | 2262.10 | 2262.94 | 2263.52 |  | 51.493 | 53.012 | 54.350 | 55.507 | 56.483 | 57.279 | 58.024 | 58.488 | 58.663 | 58.589 | 58.364 | 58.129 | 57.968 | 57.897 | 57.872 | 57.862 | 57.839 | 57.779 | 57.654 | 57.475 | 57.269 | 57.060 | 56.862 | 56.685 | 56.537 | 56.411 | 56.279 | 56.120 | 55.925 | 55.684 | 55.374 | 54.976 | 54.485 | 53.912 | 53.277 | 52.614 | 51.987 | 51.474 | 51.145 | 51.036 | 51.140 | 51.404 | 51.732 | 52.006 | 52.123 | 52.028 | 51.730 | 51.293 | 50.807 | 50.362 | 50.023 | 49.819 | 49.732 | 49.707 | 49.673 | 49.583 | 49.433 | 49.253 | 49.096 | 49.019 | 49.066 | 49.258 | 49.584 | 50.022 | 50.543 | 51.124 | 51.752 | 52.420 | 53.106 | 53.899 | 55.005 | 56.435 | 56.482 | 52.924 | 44.425 | 35.120 | 36.057 | 59.403 | 114.213 | 199.783 | 304.076 | 405.717 | 477.503 | 495.736 | 453.103 | 360.879 | 245.959 | 136.509 | 52.049 | 1.235 | -18.573 | -17.502 | -8.142 | -0.600 | 1.440 | 0.374 | 0.250 | -0.099 | -0.673 | -1.471 | -2.493
D3 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.16 | 18.98 | 0.26 | 1.34 |  |  |  |  | 3.799 | 78.58 | 588.18 | 624.664 |  |  |  | GAPDH | [14 empty] | 2394.09 | 2374.82 | 2357.25 | 2341.10 | 2324.27 | 2306.41 | 2289.21 | 2271.42 | 2254.46 | 2236.50 | 2219.22 | 2200.81 | 2183.76 | 2165.57 | 2148.76 | 2130.89 | 2113.81 | 2095.72 | 2078.35 | 2060.62 | 2043.53 | 2025.82 | 2008.65 | 1991.51 | 1974.15 | 1956.91 | 1939.60 | 1923.40 | 1905.74 | 1888.73 | 1871.98 | 1855.21 | 1838.46 | 1821.61 | 1805.46 | 1788.44 | 1772.37 | 1755.97 | 1739.27 | 1723.26 | 1706.65 | 1690.94 | 1674.78 | 1659.05 | 1643.62 | 1627.88 | 1611.94 | 1596.01 | 1579.85 | 1564.21 | 1547.64 | 1532.17 | 1516.07 | 1499.74 | 1483.00 | 1464.62 | 1443.25 | 1417.70 | 1379.60 | 1321.05 | 1199.58 | 974.36 | 737.02 | 525.36 | 359.97 | 240.99 | 178.77 | 158.75 | 153.23 | 151.68 | 150.90 | 150.54 | 150.55 | 150.27 | 150.26 | 150.19 | 150.21 | 150.29 | 150.29 | 150.36 | 150.43 | 150.58 | 150.68 | 151.07 | 151.08 | 151.38 | 151.40 | 151.72 | 151.92 | 152.30 | 152.53 | 152.73 | 152.98 | 153.43 | 153.74 | 153.89 | 154.30 | 154.57 | 154.78 | 155.11 | 155.64 |  | -0.00406 | 0.00259 | 0.00479 | 0.00493 | 0.00238 | 0.00271 | 0.00165 | 0.00027 | -0.00154 | -0.00204 | -0.00090 | -0.00250 | -0.00037 | 0.00271 | 0.00877 | 0.01618 | 0.03146 | 0.06083 | 0.10673 | 0.18786 | 0.32302 | 0.53296 | 0.84768 | 1.25501 | 1.75758 | 2.25372 | 2.69468 | 3.03772 | 3.27046 | 3.42858 | 3.52954 | 3.60649 | 3.66427 | 3.70608 | 3.73396 | 3.75632 | 3.77096 | 3.78276 | 3.79215 | 3.79888 |  | 166.11 | 166.33 | 166.06 | 165.55 | 164.75 | 164.26 | 163.62 | 162.95 | 162.22 | 161.65 | 161.25 | 160.55 | 160.27 | 160.10 | 160.26 | 160.58 | 161.80 | 164.68 | 169.62 | 179.18 | 196.77 | 227.97 | 284.55 | 379.06 | 539.55 | 763.68 | 1039.15 | 1319.94 | 1552.13 | 1732.55 | 1858.37 | 1960.26 | 2040.31 | 2100.13 | 2140.84 | 2173.95 | 2195.76 | 2213.38 | 2227.41 | 2237.37 |  | 57.382 | 57.378 | 57.415 | 57.493 | 57.610 | 57.768 | 58.005 | 58.273 | 58.532 | 58.736 | 58.834 | 58.810 | 58.705 | 58.583 | 58.502 | 58.466 | 58.454 | 58.434 | 58.382 | 58.277 | 58.113 | 57.903 | 57.678 | 57.465 | 57.273 | 57.100 | 56.938 | 56.778 | 56.605 | 56.402 | 56.163 | 55.905 | 55.648 | 55.407 | 55.193 | 55.012 | 54.849 | 54.666 | 54.414 | 54.072 | 53.664 | 53.244 | 52.885 | 52.656 | 52.591 | 52.667 | 52.802 | 52.926 | 53.200 | 53.566 | 53.386 | 50.782 | 44.605 | 37.221 | 35.464 | 50.512 | 93.410 | 169.992 | 278.041 | 403.303 | 520.466 | 601.642 | 624.140 | 581.583 | 484.610 | 355.840 | 223.345 | 110.897 | 32.643 | -9.044 | -22.607 | -20.075 | -11.813 | -4.489 | -0.248 | 1.140 | 0.850 | 0.171 | -0.211 | -0.360 | -0.407 | -0.469 | -0.536 | -0.589 | -0.632 | -0.671 | -0.715 | -0.768 | -0.824 | -0.878 | -0.923 | -0.955 | -0.976 | -0.985 | -0.989 | -0.996 | -1.008 | -1.022 | -1.038 | -1.056 | -1.076
E3 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.30 | 18.98 | 0.26 | 1.34 |  |  |  |  | 3.725 | 78.56 | 574.95 | 609.753 |  |  |  | GAPDH | [14 empty] | 2329.23 | 2313.57 | 2298.19 | 2282.37 | 2265.96 | 2248.86 | 2232.52 | 2214.58 | 2197.35 | 2180.56 | 2162.68 | 2146.42 | 2128.80 | 2111.94 | 2094.30 | 2077.65 | 2060.39 | 2043.16 | 2026.30 | 2009.77 | 1992.35 | 1975.13 | 1958.49 | 1941.39 | 1925.20 | 1907.60 | 1891.48 | 1874.32 | 1858.07 | 1841.77 | 1824.90 | 1809.03 | 1792.00 | 1776.09 | 1759.54 | 1743.64 | 1727.66 | 1711.85 | 1696.60 | 1681.04 | 1665.51 | 1651.07 | 1634.59 | 1620.15 | 1604.27 | 1588.09 | 1572.90 | 1556.65 | 1541.31 | 1526.08 | 1510.05 | 1495.25 | 1479.01 | 1463.16 | 1446.86 | 1428.32 | 1408.38 | 1382.08 | 1345.03 | 1287.17 | 1162.26 | 946.35 | 712.83 | 499.02 | 346.42 | 233.34 | 177.23 | 160.33 | 155.83 | 154.25 | 153.75 | 153.58 | 153.40 | 153.26 | 153.10 | 153.11 | 153.11 | 153.13 | 153.34 | 153.31 | 153.50 | 153.62 | 153.67 | 153.90 | 154.09 | 154.32 | 154.34 | 154.65 | 154.84 | 155.10 | 155.27 | 155.56 | 155.89 | 156.03 | 156.43 | 156.52 | 157.14 | 157.29 | 157.54 | 157.59 | 157.32 |  | -0.00504 | 0.00256 | 0.00369 | 0.00259 | 0.00265 | 0.00256 | -0.00051 | 0.00014 | -0.00365 | -0.00272 | -0.00259 | 0.00290 | 0.00132 | 0.00256 | 0.00779 | 0.01476 | 0.02784 | 0.05503 | 0.09903 | 0.16958 | 0.29372 | 0.48217 | 0.77513 | 1.15975 | 1.64988 | 2.13594 | 2.57450 | 2.91920 | 3.15611 | 3.32156 | 3.42881 | 3.51353 | 3.57739 | 3.62321 | 3.65348 | 3.67831 | 3.69448 | 3.70866 | 3.71778 | 3.72516 |  | 168.38 | 168.71 | 168.30 | 167.64 | 167.11 | 166.56 | 165.67 | 165.21 | 164.24 | 163.81 | 163.29 | 163.38 | 162.66 | 162.26 | 162.32 | 162.59 | 163.56 | 166.21 | 170.95 | 179.22 | 195.27 | 222.81 | 273.89 | 359.16 | 506.97 | 712.76 | 968.47 | 1231.78 | 1452.81 | 1630.04 | 1756.13 | 1862.48 | 1946.78 | 2009.46 | 2051.81 | 2087.12 | 2110.27 | 2130.71 | 2143.79 | 2154.33 |  | 50.999 | 52.255 | 53.380 | 54.374 | 55.237 | 55.970 | 56.690 | 57.188 | 57.450 | 57.505 | 57.422 | 57.292 | 57.172 | 57.085 | 57.021 | 56.961 | 56.888 | 56.802 | 56.717 | 56.648 | 56.583 | 56.498 | 56.371 | 56.207 | 56.012 | 55.793 | 55.558 | 55.334 | 55.148 | 55.002 | 54.871 | 54.717 | 54.502 | 54.196 | 53.780 | 53.256 | 52.662 | 52.071 | 51.571 | 51.234 | 51.104 | 51.179 | 51.412 | 51.720 | 52.007 | 52.180 | 52.178 | 52.044 | 52.044 | 52.194 | 51.895 | 49.316 | 43.324 | 36.240 | 34.808 | 50.103 | 93.022 | 169.133 | 275.842 | 398.627 | 512.348 | 589.648 | 608.580 | 563.528 | 465.773 | 338.243 | 208.830 | 100.506 | 26.430 | -11.818 | -23.055 | -19.331 | -10.796 | -3.757 | 0.055 | 1.139 | 0.734 | 0.064 | -0.293 | -0.413 | -0.431 | -0.461 | -0.501 | -0.539 | -0.576 | -0.615 | -0.654 | -0.690 | -0.726 | -0.767 | -0.822 | -0.885 | -0.937 | -0.961 | -0.948 | -0.895 | -0.827 | -0.730 | -0.606 | -0.453 | -0.272
F3 | 科研 |  | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.15 | 18.98 | 0.26 | 1.34 |  |  |  |  | 3.763 | 78.51 | 554.59 | 587.371 |  |  |  | GAPDH | [14 empty] | 2248.19 | 2233.69 | 2218.46 | 2202.67 | 2186.03 | 2169.69 | 2153.42 | 2136.12 | 2119.50 | 2102.64 | 2085.53 | 2069.05 | 2052.25 | 2035.61 | 2018.28 | 2001.87 | 1984.99 | 1968.48 | 1951.88 | 1935.32 | 1918.75 | 1901.63 | 1886.00 | 1869.03 | 1853.36 | 1836.41 | 1820.55 | 1803.97 | 1787.58 | 1772.16 | 1755.41 | 1740.24 | 1724.05 | 1708.26 | 1691.95 | 1676.25 | 1660.76 | 1644.92 | 1629.61 | 1613.79 | 1597.92 | 1583.65 | 1567.29 | 1552.68 | 1537.31 | 1522.36 | 1507.89 | 1492.35 | 1478.06 | 1463.72 | 1448.58 | 1433.84 | 1418.09 | 1402.55 | 1386.64 | 1368.57 | 1348.03 | 1321.74 | 1282.78 | 1220.46 | 1084.21 | 864.79 | 643.06 | 444.83 | 305.31 | 206.87 | 161.89 | 149.14 | 145.58 | 144.42 | 143.77 | 143.59 | 143.37 | 143.32 | 143.30 | 143.28 | 143.22 | 143.36 | 143.25 | 143.28 | 143.29 | 143.50 | 143.51 | 143.82 | 143.78 | 144.05 | 144.23 | 144.44 | 144.54 | 144.91 | 145.13 | 145.20 | 145.41 | 145.66 | 146.03 | 146.25 | 146.52 | 146.82 | 147.15 | 147.10 | 146.60 |  | 0.00013 | 0.00413 | 0.00568 | 0.00458 | 0.00420 | 0.00194 | 0.00162 | -0.00064 | -0.00054 | -0.00115 | -0.00133 | -0.00239 | 0.00055 | 0.00194 | 0.00749 | 0.01524 | 0.03014 | 0.05855 | 0.10784 | 0.18867 | 0.32483 | 0.53981 | 0.85976 | 1.27272 | 1.77876 | 2.26811 | 2.69576 | 3.02225 | 3.24212 | 3.39530 | 3.49516 | 3.57255 | 3.63092 | 3.67148 | 3.69928 | 3.72132 | 3.73507 | 3.74725 | 3.75600 | 3.76250 |  | 160.79 | 160.68 | 160.30 | 159.64 | 159.05 | 158.27 | 157.69 | 156.90 | 156.37 | 155.76 | 155.19 | 154.54 | 154.31 | 153.91 | 153.97 | 154.27 | 155.36 | 157.98 | 163.08 | 172.22 | 189.26 | 220.09 | 275.81 | 369.02 | 526.72 | 742.16 | 1000.69 | 1256.63 | 1464.58 | 1629.25 | 1746.26 | 1842.58 | 1918.60 | 1973.12 | 2011.22 | 2041.84 | 2060.99 | 2078.05 | 2090.24 | 2099.20 |  | 50.436 | 51.574 | 52.589 | 53.484 | 54.256 | 54.907 | 55.527 | 55.958 | 56.195 | 56.261 | 56.210 | 56.117 | 56.028 | 55.953 | 55.871 | 55.774 | 55.661 | 55.536 | 55.398 | 55.245 | 55.080 | 54.914 | 54.761 | 54.627 | 54.498 | 54.351 | 54.171 | 53.961 | 53.735 | 53.509 | 53.301 | 53.135 | 53.009 | 52.901 | 52.769 | 52.594 | 52.385 | 52.157 | 51.915 | 51.657 | 51.392 | 51.115 | 50.805 | 50.443 | 50.051 | 49.667 | 49.333 | 49.136 | 49.311 | 49.730 | 49.560 | 46.854 | 40.843 | 34.469 | 35.102 | 53.805 | 100.616 | 179.673 | 286.630 | 405.416 | 510.583 | 576.132 | 583.051 | 529.052 | 427.633 | 302.313 | 179.849 | 80.948 | 16.178 | -14.956 | -22.188 | -17.112 | -8.869 | -2.687 | 0.402 | 1.113 | 0.669 | 0.124 | -0.122 | -0.205 | -0.249 | -0.328 | -0.414 | -0.493 | -0.559 | -0.609 | -0.643 | -0.661 | -0.671 | -0.686 | -0.717 | -0.766 | -0.817 | -0.852 | -0.853 | -0.810 | -0.745 | -0.648 | -0.520 | -0.361 | -0.171
[Instrument]
仪器型号 | SLAN-96P
仪器编号 | SN221224E9