## 实验数据
实验名称 | 2024-05-11_19-10-04
开始时间 | 2024-05-11 19:10:32
结束时间 | 2024-05-11 20:31:00
实验类型 | 标准熔解曲线
操作者
审核者
备注
模块A | Yes
模块B | Yes
使用热盖 | Yes
控温方式 | 模块控温
通道扫描设置 | 全通道扫描
反应孔 | 项目 | 样本名称 | 管号 | 管名 | 通道 | 染料 | 目标 | 颜色 | 类型 | 属性 | 复管编号 | Ct | 平均Ct | Ct SD | Ct CV(%) | 浓度 | 平均浓度 | Cn SD | Cn CV (%) | Rn | Tm1 | Rm1 | Ym1 | 目标结论 | 管结论 | 样本结论 | 唯一标识 | 患者姓名 | 性别 | 年龄 | 标本类型 | 采样日期 | 送检医生 | 送检科室 | 临床诊断 | 病历号 | 病床号 | 住院号 | 门诊号 | 备注 | 原始熔解曲线 | 60.00 | 60.30 | 60.60 | 60.90 | 61.20 | 61.50 | 61.80 | 62.10 | 62.40 | 62.70 | 63.00 | 63.30 | 63.60 | 63.90 | 64.20 | 64.50 | 64.80 | 65.10 | 65.40 | 65.70 | 66.00 | 66.30 | 66.60 | 66.90 | 67.20 | 67.50 | 67.80 | 68.10 | 68.40 | 68.70 | 69.00 | 69.30 | 69.60 | 69.90 | 70.20 | 70.50 | 70.80 | 71.10 | 71.40 | 71.70 | 72.00 | 72.30 | 72.60 | 72.90 | 73.20 | 73.50 | 73.80 | 74.10 | 74.40 | 74.70 | 75.00 | 75.30 | 75.60 | 75.90 | 76.20 | 76.50 | 76.80 | 77.10 | 77.40 | 77.70 | 78.00 | 78.30 | 78.60 | 78.90 | 79.20 | 79.50 | 79.80 | 80.10 | 80.40 | 80.70 | 81.00 | 81.30 | 81.60 | 81.90 | 82.20 | 82.50 | 82.80 | 83.10 | 83.40 | 83.70 | 84.00 | 84.30 | 84.60 | 84.90 | 85.20 | 85.50 | 85.80 | 86.10 | 86.40 | 86.70 | 87.00 | 87.30 | 87.60 | 87.90 | 88.20 | 88.50 | 88.80 | 89.10 | 89.40 | 89.70 | 90.00 | 扩增曲线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 原始曲线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 熔解峰值曲线 | 60.00 | 60.30 | 60.60 | 60.90 | 61.20 | 61.50 | 61.80 | 62.10 | 62.40 | 62.70 | 63.00 | 63.30 | 63.60 | 63.90 | 64.20 | 64.50 | 64.80 | 65.10 | 65.40 | 65.70 | 66.00 | 66.30 | 66.60 | 66.90 | 67.20 | 67.50 | 67.80 | 68.10 | 68.40 | 68.70 | 69.00 | 69.30 | 69.60 | 69.90 | 70.20 | 70.50 | 70.80 | 71.10 | 71.40 | 71.70 | 72.00 | 72.30 | 72.60 | 72.90 | 73.20 | 73.50 | 73.80 | 74.10 | 74.40 | 74.70 | 75.00 | 75.30 | 75.60 | 75.90 | 76.20 | 76.50 | 76.80 | 77.10 | 77.40 | 77.70 | 78.00 | 78.30 | 78.60 | 78.90 | 79.20 | 79.50 | 79.80 | 80.10 | 80.40 | 80.70 | 81.00 | 81.30 | 81.60 | 81.90 | 82.20 | 82.50 | 82.80 | 83.10 | 83.40 | 83.70 | 84.00 | 84.30 | 84.60 | 84.90 | 85.20 | 85.50 | 85.80 | 86.10 | 86.40 | 86.70 | 87.00 | 87.30 | 87.60 | 87.90 | 88.20 | 88.50 | 88.80 | 89.10 | 89.40 | 89.70 | 90.00
A2 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 11.48 | [7 empty] | 3.372 | 84.63 | 442.30 | 467.696 | [18 empty] | 2387.37 | 2369.77 | 2350.96 | 2331.60 | 2312.36 | 2292.81 | 2273.42 | 2254.21 | 2235.65 | 2216.31 | 2197.42 | 2178.35 | 2159.10 | 2140.23 | 2121.29 | 2102.31 | 2083.45 | 2064.42 | 2045.31 | 2026.38 | 2008.43 | 1989.81 | 1971.26 | 1952.54 | 1933.91 | 1915.73 | 1897.38 | 1879.25 | 1861.00 | 1842.78 | 1824.48 | 1806.17 | 1788.86 | 1771.41 | 1753.41 | 1735.50 | 1718.34 | 1700.87 | 1683.44 | 1666.44 | 1648.94 | 1631.49 | 1614.78 | 1598.04 | 1581.30 | 1564.84 | 1548.03 | 1531.45 | 1514.82 | 1498.86 | 1482.73 | 1467.01 | 1451.01 | 1435.31 | 1419.19 | 1403.31 | 1387.62 | 1372.21 | 1356.48 | 1341.11 | 1325.20 | 1309.20 | 1293.29 | 1277.41 | 1260.93 | 1245.08 | 1228.54 | 1211.76 | 1195.13 | 1177.99 | 1161.39 | 1144.57 | 1127.08 | 1110.03 | 1092.13 | 1074.71 | 1056.27 | 1036.30 | 1013.24 | 980.98 | 932.08 | 833.23 | 614.31 | 383.54 | 244.26 | 199.19 | 186.91 | 175.06 | 162.67 | 154.89 | 152.06 | 151.26 | 151.26 | 151.27 | 151.51 | 151.53 | 151.74 | 151.83 | 152.10 | 152.23 | 152.11 |  | 0.07145 | 0.08426 | 0.05575 | 0.02968 | 0.01182 | -0.00024 | 0.00049 | -0.00024 | 0.01104 | 0.03083 | 0.07748 | 0.16695 | 0.32688 | 0.58174 | 0.94333 | 1.39808 | 1.88043 | 2.31259 | 2.64671 | 2.87624 | 3.02328 | 3.12165 | 3.18920 | 3.24287 | 3.28037 | 3.30932 | 3.33066 | 3.34638 | 3.35778 | 3.36576 | 3.37114 | 3.37512 | 3.37695 | 3.37740 | 3.37796 | 3.37707 | 3.37600 | 3.37495 | 3.37326 | 3.37199 |  | 236.47 | 238.96 | 234.61 | 230.74 | 228.25 | 226.70 | 227.18 | 227.43 | 229.57 | 233.09 | 241.08 | 256.77 | 287.02 | 342.42 | 439.60 | 601.78 | 839.77 | 1132.16 | 1426.54 | 1672.17 | 1851.43 | 1982.09 | 2077.20 | 2156.06 | 2213.04 | 2258.12 | 2292.04 | 2317.44 | 2336.11 | 2349.39 | 2358.49 | 2365.35 | 2368.70 | 2369.79 | 2371.08 | 2369.98 | 2368.60 | 2367.24 | 2364.83 | 2363.13 |  | 63.258 | 63.511 | 63.709 | 63.850 | 63.936 | 63.965 | 63.945 | 63.854 | 63.714 | 63.558 | 63.428 | 63.364 | 63.363 | 63.380 | 63.352 | 63.254 | 63.086 | 62.861 | 62.594 | 62.317 | 62.062 | 61.849 | 61.678 | 61.533 | 61.398 | 61.258 | 61.097 | 60.902 | 60.671 | 60.400 | 60.084 | 59.730 | 59.368 | 59.029 | 58.733 | 58.479 | 58.254 | 58.037 | 57.800 | 57.513 | 57.169 | 56.791 | 56.417 | 56.073 | 55.754 | 55.436 | 55.089 | 54.701 | 54.284 | 53.868 | 53.490 | 53.177 | 52.931 | 52.735 | 52.563 | 52.398 | 52.259 | 52.179 | 52.198 | 52.330 | 52.569 | 52.895 | 53.282 | 53.703 | 54.140 | 54.584 | 55.034 | 55.457 | 55.873 | 56.444 | 57.348 | 57.864 | 55.477 | 48.782 | 39.472 | 36.130 | 51.123 | 93.702 | 166.197 | 260.409 | 358.108 | 435.313 | 467.627 | 442.437 | 366.572 | 261.354 | 155.126 | 68.642 | 12.334 | -13.379 | -16.536 | -9.066 | -1.250 | 1.608 | 0.634 | -0.892 | -1.193 | -1.238 | -1.025 | -0.554 | 0.173
B2 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 11.15 | [7 empty] | 3.372 | 84.70 | 406.33 | 429.824 | [18 empty] | 2168.10 | 2150.64 | 2133.35 | 2116.30 | 2098.96 | 2081.80 | 2065.09 | 2047.63 | 2030.84 | 2013.81 | 1997.13 | 1979.74 | 1962.85 | 1946.02 | 1929.23 | 1912.69 | 1896.29 | 1878.96 | 1862.26 | 1845.44 | 1829.47 | 1812.76 | 1796.49 | 1779.70 | 1763.17 | 1746.35 | 1730.03 | 1714.27 | 1697.61 | 1681.64 | 1665.22 | 1649.33 | 1633.52 | 1617.31 | 1601.99 | 1585.73 | 1570.19 | 1554.79 | 1538.95 | 1524.23 | 1508.13 | 1492.79 | 1477.63 | 1462.50 | 1447.39 | 1432.58 | 1417.70 | 1402.69 | 1387.83 | 1373.17 | 1358.81 | 1344.22 | 1330.17 | 1315.65 | 1301.24 | 1287.07 | 1272.61 | 1258.51 | 1244.25 | 1230.37 | 1216.19 | 1201.90 | 1187.78 | 1173.52 | 1158.93 | 1144.42 | 1129.88 | 1114.85 | 1099.60 | 1084.26 | 1068.95 | 1053.25 | 1037.36 | 1021.53 | 1005.15 | 989.17 | 971.95 | 953.66 | 933.73 | 906.45 | 866.05 | 788.40 | 610.68 | 392.60 | 241.57 | 183.10 | 168.50 | 159.59 | 149.40 | 141.56 | 138.48 | 137.57 | 137.40 | 137.55 | 137.46 | 137.59 | 137.79 | 137.78 | 137.90 | 137.93 | 137.81 |  | -0.07232 | -0.03261 | -0.01505 | -0.00011 | 0.03252 | 0.00571 | -0.01143 | 0.00571 | 0.02465 | 0.05469 | 0.10734 | 0.18926 | 0.32784 | 0.54992 | 0.86689 | 1.28131 | 1.74382 | 2.17962 | 2.53226 | 2.78344 | 2.94581 | 3.05395 | 3.12784 | 3.18872 | 3.23267 | 3.26672 | 3.29283 | 3.31271 | 3.32752 | 3.33978 | 3.34810 | 3.35538 | 3.36018 | 3.36337 | 3.36648 | 3.36852 | 3.36951 | 3.37079 | 3.37130 | 3.37161 |  | 208.98 | 213.16 | 214.26 | 215.02 | 218.42 | 213.03 | 209.11 | 210.19 | 211.57 | 214.66 | 221.37 | 233.22 | 256.03 | 298.63 | 373.03 | 499.53 | 691.72 | 939.25 | 1202.24 | 1432.70 | 1604.15 | 1729.13 | 1819.69 | 1897.69 | 1955.71 | 2001.62 | 2037.25 | 2064.48 | 2084.67 | 2101.31 | 2112.24 | 2121.67 | 2127.44 | 2130.82 | 2134.08 | 2135.73 | 2135.81 | 2136.32 | 2135.67 | 2134.73 |  | 57.898 | 57.669 | 57.463 | 57.278 | 57.115 | 56.975 | 56.855 | 56.768 | 56.692 | 56.610 | 56.510 | 56.392 | 56.257 | 56.113 | 55.975 | 55.851 | 55.731 | 55.602 | 55.458 | 55.322 | 55.216 | 55.148 | 55.103 | 55.049 | 54.954 | 54.799 | 54.581 | 54.324 | 54.056 | 53.802 | 53.565 | 53.335 | 53.100 | 52.850 | 52.590 | 52.331 | 52.090 | 51.873 | 51.674 | 51.469 | 51.240 | 50.979 | 50.699 | 50.414 | 50.133 | 49.855 | 49.570 | 49.270 | 48.954 | 48.635 | 48.338 | 48.089 | 47.900 | 47.759 | 47.643 | 47.525 | 47.395 | 47.260 | 47.148 | 47.095 | 47.133 | 47.278 | 47.535 | 47.893 | 48.343 | 48.870 | 49.458 | 50.067 | 50.680 | 51.412 | 52.440 | 53.331 | 51.993 | 46.841 | 38.467 | 33.423 | 42.724 | 75.756 | 136.618 | 219.924 | 310.730 | 387.797 | 427.932 | 416.379 | 355.493 | 262.205 | 162.384 | 77.234 | 18.734 | -10.660 | -17.047 | -11.040 | -2.848 | 1.299 | 1.201 | -0.185 | -0.388 | -0.508 | -0.546 | -0.503 | -0.377
C2 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 11.33 | [7 empty] | 3.391 | 84.68 | 428.14 | 455.403 | [18 empty] | 2312.60 | 2296.18 | 2278.28 | 2259.59 | 2240.81 | 2222.52 | 2203.96 | 2185.37 | 2166.60 | 2148.60 | 2130.31 | 2111.44 | 2093.38 | 2074.95 | 2057.00 | 2038.53 | 2021.09 | 2002.72 | 1984.42 | 1966.24 | 1949.10 | 1931.34 | 1913.63 | 1895.35 | 1877.68 | 1860.06 | 1842.38 | 1825.57 | 1807.76 | 1790.40 | 1773.13 | 1755.52 | 1739.05 | 1721.39 | 1705.15 | 1687.84 | 1671.24 | 1654.65 | 1637.80 | 1621.82 | 1605.23 | 1588.56 | 1572.72 | 1556.52 | 1540.58 | 1524.81 | 1508.62 | 1492.80 | 1476.87 | 1461.58 | 1446.50 | 1431.10 | 1416.12 | 1400.78 | 1385.53 | 1370.84 | 1355.34 | 1340.49 | 1325.59 | 1310.81 | 1295.68 | 1280.70 | 1265.44 | 1250.58 | 1235.28 | 1219.84 | 1204.20 | 1188.09 | 1172.21 | 1155.98 | 1139.70 | 1123.12 | 1106.52 | 1089.57 | 1072.48 | 1055.33 | 1037.56 | 1018.22 | 996.63 | 966.48 | 921.33 | 835.37 | 641.39 | 413.17 | 259.51 | 200.09 | 184.66 | 173.19 | 159.98 | 149.69 | 145.50 | 144.44 | 144.23 | 144.12 | 144.38 | 144.48 | 144.49 | 144.74 | 144.76 | 145.30 | 146.42 |  | -0.04405 | -0.02603 | -0.01763 | -0.00241 | 0.02784 | 0.00410 | -0.00819 | 0.00410 | 0.01570 | 0.04340 | 0.09316 | 0.17476 | 0.31136 | 0.53332 | 0.85391 | 1.27429 | 1.74395 | 2.18993 | 2.55259 | 2.81236 | 2.97990 | 3.08978 | 3.16296 | 3.22138 | 3.26329 | 3.29635 | 3.32092 | 3.33926 | 3.35342 | 3.36422 | 3.37143 | 3.37808 | 3.38236 | 3.38488 | 3.38760 | 3.38903 | 3.39026 | 3.39057 | 3.39106 | 3.39134 |  | 221.06 | 222.72 | 222.95 | 224.23 | 227.87 | 223.15 | 220.23 | 221.07 | 221.82 | 225.12 | 232.09 | 244.80 | 268.59 | 313.25 | 391.98 | 526.35 | 731.44 | 999.13 | 1286.90 | 1542.22 | 1732.76 | 1869.99 | 1967.06 | 2048.01 | 2107.85 | 2156.11 | 2192.44 | 2219.71 | 2240.79 | 2256.76 | 2267.15 | 2276.70 | 2282.49 | 2285.49 | 2288.81 | 2290.07 | 2291.01 | 2290.48 | 2290.21 | 2289.62 |  | 60.012 | 60.473 | 60.860 | 61.175 | 61.417 | 61.586 | 61.719 | 61.752 | 61.680 | 61.517 | 61.308 | 61.110 | 60.937 | 60.774 | 60.591 | 60.394 | 60.194 | 59.998 | 59.802 | 59.619 | 59.465 | 59.343 | 59.227 | 59.080 | 58.889 | 58.664 | 58.429 | 58.195 | 57.963 | 57.729 | 57.486 | 57.220 | 56.919 | 56.590 | 56.256 | 55.941 | 55.646 | 55.361 | 55.066 | 54.760 | 54.453 | 54.156 | 53.881 | 53.626 | 53.377 | 53.102 | 52.768 | 52.358 | 51.901 | 51.446 | 51.051 | 50.745 | 50.524 | 50.371 | 50.259 | 50.159 | 50.051 | 49.938 | 49.850 | 49.829 | 49.902 | 50.081 | 50.367 | 50.767 | 51.269 | 51.850 | 52.472 | 53.092 | 53.704 | 54.434 | 55.441 | 56.198 | 54.486 | 48.774 | 40.002 | 35.441 | 46.774 | 83.616 | 149.702 | 238.697 | 334.353 | 414.144 | 453.989 | 439.289 | 373.523 | 275.088 | 171.077 | 83.072 | 22.927 | -7.318 | -14.271 | -8.924 | -1.593 | 1.639 | 0.874 | -0.831 | -1.358 | -1.660 | -1.737 | -1.589 | -1.215
D2 | 科研 | WT 对照 | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 18.78 | [7 empty] | 3.382 | 78.39 | 504.52 | 543.218 | [18 empty] | 2224.71 | 2211.46 | 2195.65 | 2178.05 | 2160.87 | 2144.06 | 2126.47 | 2109.38 | 2092.09 | 2074.91 | 2057.65 | 2040.23 | 2023.26 | 2005.69 | 1989.00 | 1971.67 | 1955.60 | 1938.11 | 1920.57 | 1903.75 | 1887.23 | 1870.22 | 1853.61 | 1836.54 | 1819.70 | 1803.48 | 1786.75 | 1770.56 | 1753.52 | 1737.41 | 1720.45 | 1704.25 | 1687.87 | 1671.32 | 1655.30 | 1638.99 | 1622.88 | 1607.35 | 1591.05 | 1575.68 | 1559.60 | 1543.76 | 1528.16 | 1511.93 | 1496.87 | 1481.02 | 1465.54 | 1449.84 | 1434.25 | 1419.04 | 1404.07 | 1388.65 | 1373.08 | 1356.93 | 1340.24 | 1321.42 | 1297.49 | 1267.33 | 1221.34 | 1137.35 | 979.89 | 752.33 | 568.72 | 420.62 | 295.59 | 214.46 | 173.12 | 159.68 | 156.21 | 154.78 | 154.04 | 153.51 | 152.93 | 152.48 | 152.13 | 151.94 | 151.82 | 151.58 | 151.38 | 151.23 | 151.19 | 150.96 | 151.05 | 150.83 | 150.87 | 150.67 | 150.74 | 150.73 | 150.72 | 150.72 | 150.81 | 150.98 | 151.08 | 151.16 | 151.30 | 151.39 | 151.59 | 151.85 | 152.13 | 152.13 | 151.72 |  | 0.01876 | 0.06859 | 0.07165 | 0.05021 | 0.01515 | -0.00202 | 0.00042 | 0.00576 | 0.00228 | 0.00179 | -0.00001 | -0.00182 | -0.00437 | -0.00202 | 0.00013 | 0.01027 | 0.02933 | 0.06542 | 0.13515 | 0.25541 | 0.45240 | 0.75035 | 1.14141 | 1.60474 | 2.06028 | 2.45281 | 2.74676 | 2.94243 | 3.06926 | 3.15614 | 3.21684 | 3.26654 | 3.30001 | 3.32435 | 3.34382 | 3.35745 | 3.36737 | 3.37432 | 3.37887 | 3.38192 |  | 212.96 | 220.11 | 220.32 | 216.85 | 211.42 | 208.69 | 208.78 | 209.30 | 208.55 | 208.23 | 207.71 | 207.20 | 206.58 | 206.67 | 206.73 | 207.94 | 210.48 | 215.60 | 226.12 | 245.73 | 281.79 | 346.82 | 455.49 | 628.99 | 863.58 | 1134.55 | 1391.61 | 1594.12 | 1740.77 | 1848.87 | 1928.28 | 1995.81 | 2042.53 | 2077.12 | 2105.18 | 2124.97 | 2139.42 | 2149.54 | 2156.09 | 2160.42 |  | 53.127 | 54.154 | 55.052 | 55.820 | 56.459 | 56.968 | 57.416 | 57.690 | 57.779 | 57.700 | 57.518 | 57.324 | 57.153 | 57.000 | 56.847 | 56.729 | 56.663 | 56.631 | 56.573 | 56.462 | 56.305 | 56.117 | 55.908 | 55.685 | 55.479 | 55.322 | 55.224 | 55.163 | 55.112 | 55.048 | 54.953 | 54.801 | 54.574 | 54.274 | 53.933 | 53.594 | 53.295 | 53.056 | 52.876 | 52.747 | 52.656 | 52.581 | 52.493 | 52.372 | 52.207 | 51.985 | 51.700 | 51.443 | 51.388 | 51.223 | 49.884 | 45.755 | 39.640 | 36.226 | 43.932 | 72.492 | 128.521 | 212.102 | 315.233 | 419.953 | 502.441 | 541.929 | 527.277 | 462.720 | 363.674 | 251.321 | 146.975 | 65.973 | 14.724 | -9.324 | -15.334 | -12.238 | -6.535 | -1.823 | 0.885 | 1.652 | 1.299 | 0.743 | 0.466 | 0.372 | 0.354 | 0.325 | 0.288 | 0.247 | 0.198 | 0.137 | 0.065 | -0.015 | -0.097 | -0.180 | -0.264 | -0.345 | -0.413 | -0.462 | -0.490 | -0.497 | -0.491 | -0.467 | -0.424 | -0.364 | -0.285
E2 | 科研 | WT 对照 | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 18.64 | [7 empty] | 3.479 | 78.43 | 530.50 | 571.695 | [18 empty] | 2351.44 | 2336.51 | 2318.73 | 2300.24 | 2281.75 | 2263.44 | 2244.52 | 2226.43 | 2208.05 | 2189.70 | 2171.58 | 2152.92 | 2134.84 | 2116.21 | 2098.02 | 2079.74 | 2062.09 | 2043.48 | 2025.18 | 2007.18 | 1989.12 | 1970.89 | 1952.64 | 1934.76 | 1916.28 | 1898.41 | 1880.52 | 1862.86 | 1844.65 | 1827.04 | 1809.34 | 1791.60 | 1774.63 | 1757.14 | 1739.33 | 1722.58 | 1705.09 | 1688.15 | 1670.70 | 1654.23 | 1636.67 | 1619.82 | 1603.00 | 1586.12 | 1569.52 | 1553.38 | 1536.54 | 1519.36 | 1503.04 | 1486.60 | 1470.35 | 1453.65 | 1437.41 | 1420.33 | 1402.50 | 1382.87 | 1358.26 | 1326.19 | 1281.78 | 1195.50 | 1037.23 | 813.26 | 605.62 | 444.27 | 311.71 | 219.02 | 172.21 | 156.72 | 152.11 | 150.54 | 149.49 | 149.10 | 148.43 | 148.16 | 147.84 | 147.58 | 147.26 | 147.03 | 146.73 | 146.66 | 146.39 | 146.38 | 146.19 | 146.07 | 146.07 | 145.90 | 145.75 | 145.75 | 145.69 | 145.76 | 145.65 | 145.75 | 145.86 | 145.83 | 145.99 | 146.24 | 146.27 | 146.42 | 146.63 | 146.96 | 147.43 |  | 0.04125 | 0.08540 | 0.10116 | 0.05059 | -0.00227 | 0.00186 | -0.00145 | -0.00012 | -0.00083 | 0.00060 | -0.00069 | -0.00099 | -0.00024 | 0.00186 | 0.00573 | 0.01521 | 0.03628 | 0.07543 | 0.14520 | 0.27125 | 0.47317 | 0.77832 | 1.17229 | 1.64186 | 2.09974 | 2.49826 | 2.79665 | 2.99633 | 3.12848 | 3.22133 | 3.28781 | 3.34422 | 3.38163 | 3.40940 | 3.43130 | 3.44776 | 3.45908 | 3.46798 | 3.47466 | 3.47918 |  | 212.24 | 218.54 | 220.69 | 212.91 | 205.07 | 205.43 | 204.72 | 204.68 | 204.35 | 204.32 | 203.91 | 203.63 | 203.51 | 203.57 | 203.89 | 205.01 | 207.81 | 213.34 | 223.78 | 244.17 | 280.96 | 347.51 | 457.27 | 634.11 | 871.94 | 1150.23 | 1415.14 | 1625.56 | 1781.66 | 1900.16 | 1989.75 | 2069.06 | 2123.31 | 2164.45 | 2197.41 | 2222.46 | 2239.78 | 2253.46 | 2263.71 | 2270.60 |  | 58.523 | 59.259 | 59.887 | 60.408 | 60.821 | 61.126 | 61.357 | 61.450 | 61.422 | 61.310 | 61.172 | 61.069 | 61.000 | 60.935 | 60.837 | 60.727 | 60.639 | 60.589 | 60.567 | 60.557 | 60.544 | 60.512 | 60.446 | 60.336 | 60.184 | 59.996 | 59.780 | 59.537 | 59.269 | 58.979 | 58.678 | 58.384 | 58.109 | 57.858 | 57.635 | 57.448 | 57.292 | 57.146 | 56.979 | 56.771 | 56.532 | 56.279 | 56.029 | 55.807 | 55.632 | 55.483 | 55.313 | 55.159 | 55.154 | 54.991 | 53.662 | 49.553 | 43.242 | 39.186 | 45.740 | 73.080 | 128.689 | 213.527 | 320.230 | 430.988 | 521.243 | 568.621 | 559.788 | 497.261 | 396.010 | 277.959 | 166.054 | 77.339 | 19.709 | -8.504 | -16.415 | -13.666 | -7.566 | -2.337 | 0.763 | 1.770 | 1.517 | 0.964 | 0.656 | 0.531 | 0.486 | 0.435 | 0.388 | 0.353 | 0.323 | 0.289 | 0.241 | 0.174 | 0.092 | 0.004 | -0.081 | -0.161 | -0.238 | -0.316 | -0.401 | -0.495 | -0.596 | -0.705 | -0.822 | -0.947 | -1.079
F2 | 科研 | WT 对照 | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.07 | [7 empty] | 3.446 | 78.37 | 542.26 | 584.753 | [18 empty] | 2404.91 | 2388.86 | 2370.54 | 2351.83 | 2332.89 | 2314.88 | 2296.06 | 2277.15 | 2258.76 | 2239.75 | 2221.92 | 2202.97 | 2184.55 | 2165.61 | 2146.80 | 2128.44 | 2110.13 | 2091.53 | 2072.94 | 2055.05 | 2036.62 | 2017.84 | 1999.82 | 1981.74 | 1963.38 | 1945.40 | 1927.01 | 1909.08 | 1891.05 | 1872.83 | 1854.72 | 1836.70 | 1819.37 | 1801.27 | 1783.49 | 1765.68 | 1748.11 | 1731.27 | 1713.27 | 1696.52 | 1678.94 | 1661.57 | 1644.52 | 1627.34 | 1610.46 | 1593.71 | 1576.63 | 1559.34 | 1542.39 | 1525.90 | 1509.29 | 1492.57 | 1475.56 | 1457.90 | 1439.49 | 1418.65 | 1391.87 | 1357.53 | 1307.15 | 1205.66 | 1024.77 | 794.19 | 592.85 | 434.23 | 305.32 | 218.47 | 177.16 | 164.45 | 160.47 | 159.00 | 158.24 | 157.75 | 157.04 | 156.68 | 156.45 | 156.13 | 155.84 | 155.60 | 155.38 | 155.17 | 155.07 | 154.84 | 154.76 | 154.63 | 154.48 | 154.68 | 154.53 | 154.46 | 154.60 | 154.40 | 154.51 | 154.48 | 154.55 | 154.63 | 154.69 | 154.77 | 154.88 | 155.01 | 155.19 | 155.30 | 155.37 |  | 0.04577 | 0.10772 | 0.11588 | 0.07315 | 0.03891 | -0.00052 | 0.00092 | 0.00155 | 0.00288 | 0.00142 | -0.00061 | -0.00152 | -0.00359 | -0.00052 | -0.00159 | 0.00254 | 0.01942 | 0.05052 | 0.11178 | 0.22361 | 0.40568 | 0.69013 | 1.06580 | 1.52883 | 1.99227 | 2.40887 | 2.72829 | 2.94388 | 3.08570 | 3.18365 | 3.25251 | 3.31062 | 3.34907 | 3.37740 | 3.39952 | 3.41566 | 3.42690 | 3.43541 | 3.44163 | 3.44594 |  | 219.19 | 228.90 | 230.27 | 223.60 | 218.41 | 212.58 | 212.86 | 213.02 | 213.28 | 213.13 | 212.90 | 212.83 | 212.60 | 213.12 | 213.02 | 213.70 | 216.28 | 221.05 | 230.68 | 249.29 | 282.80 | 344.34 | 446.59 | 615.33 | 848.15 | 1131.82 | 1412.12 | 1639.62 | 1808.93 | 1935.98 | 2030.63 | 2114.10 | 2171.22 | 2214.32 | 2248.57 | 2273.92 | 2291.75 | 2305.37 | 2315.39 | 2322.37 |  | 60.037 | 60.552 | 60.994 | 61.363 | 61.659 | 61.881 | 62.041 | 62.112 | 62.110 | 62.070 | 62.042 | 62.053 | 62.071 | 62.045 | 61.945 | 61.794 | 61.619 | 61.446 | 61.288 | 61.161 | 61.056 | 60.953 | 60.837 | 60.722 | 60.619 | 60.528 | 60.436 | 60.340 | 60.235 | 60.106 | 59.933 | 59.716 | 59.467 | 59.196 | 58.905 | 58.603 | 58.315 | 58.061 | 57.837 | 57.630 | 57.438 | 57.262 | 57.098 | 56.941 | 56.781 | 56.593 | 56.355 | 56.179 | 56.178 | 55.901 | 54.130 | 49.361 | 42.945 | 40.309 | 50.608 | 83.991 | 147.048 | 239.108 | 350.636 | 461.608 | 546.619 | 584.300 | 564.030 | 491.313 | 383.168 | 262.411 | 151.669 | 66.718 | 13.644 | -10.816 | -16.537 | -12.899 | -6.705 | -1.705 | 1.083 | 1.835 | 1.466 | 0.924 | 0.663 | 0.568 | 0.523 | 0.446 | 0.353 | 0.259 | 0.180 | 0.120 | 0.079 | 0.050 | 0.024 | -0.006 | -0.047 | -0.101 | -0.163 | -0.227 | -0.285 | -0.335 | -0.381 | -0.421 | -0.456 | -0.486 | -0.511
A3 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.43 | [7 empty] | 3.373 | 84.78 | 442.83 | 470.172 | [18 empty] | 2377.02 | 2361.34 | 2343.59 | 2324.59 | 2306.62 | 2288.44 | 2269.08 | 2251.11 | 2233.04 | 2214.47 | 2196.23 | 2177.55 | 2159.04 | 2140.52 | 2122.19 | 2103.82 | 2085.90 | 2067.23 | 2049.12 | 2031.30 | 2013.27 | 1995.29 | 1977.68 | 1959.32 | 1941.15 | 1923.69 | 1905.86 | 1888.60 | 1870.54 | 1852.79 | 1835.22 | 1817.73 | 1800.46 | 1782.93 | 1765.88 | 1748.26 | 1731.13 | 1714.40 | 1697.20 | 1680.89 | 1663.78 | 1647.04 | 1630.69 | 1613.74 | 1597.67 | 1581.38 | 1565.01 | 1548.79 | 1532.22 | 1516.67 | 1501.27 | 1485.63 | 1469.97 | 1454.57 | 1439.03 | 1423.18 | 1408.20 | 1393.29 | 1377.51 | 1362.58 | 1346.81 | 1330.73 | 1314.88 | 1299.77 | 1283.70 | 1268.00 | 1251.75 | 1235.70 | 1219.34 | 1202.60 | 1186.55 | 1169.98 | 1153.08 | 1136.56 | 1119.16 | 1101.85 | 1084.06 | 1065.12 | 1044.42 | 1016.69 | 977.64 | 906.04 | 736.65 | 504.51 | 315.26 | 225.16 | 200.23 | 189.13 | 177.08 | 165.74 | 160.50 | 159.29 | 158.73 | 158.71 | 158.83 | 158.89 | 158.89 | 159.30 | 159.46 | 159.77 | 160.26 |  | 0.01774 | 0.01748 | 0.01109 | 0.00668 | -0.00502 | -0.00029 | 0.00057 | -0.00029 | 0.00381 | 0.01449 | 0.03755 | 0.08342 | 0.16894 | 0.31647 | 0.55236 | 0.89680 | 1.33544 | 1.81211 | 2.25430 | 2.60670 | 2.84986 | 3.00538 | 3.10085 | 3.17267 | 3.22478 | 3.26473 | 3.29447 | 3.31656 | 3.33299 | 3.34508 | 3.35387 | 3.36091 | 3.36533 | 3.36814 | 3.37050 | 3.37186 | 3.37250 | 3.37219 | 3.37227 | 3.37257 |  | 229.64 | 229.58 | 228.55 | 227.84 | 225.99 | 226.72 | 226.84 | 226.69 | 227.32 | 229.00 | 232.67 | 240.18 | 254.83 | 282.27 | 332.41 | 422.06 | 572.07 | 796.09 | 1081.66 | 1380.96 | 1634.51 | 1820.55 | 1945.11 | 2044.39 | 2119.58 | 2179.09 | 2224.46 | 2258.77 | 2284.63 | 2303.84 | 2317.92 | 2329.25 | 2336.38 | 2340.92 | 2344.74 | 2346.94 | 2347.96 | 2347.44 | 2347.56 | 2348.03 |  | 59.223 | 59.733 | 60.176 | 60.555 | 60.868 | 61.115 | 61.314 | 61.432 | 61.485 | 61.497 | 61.497 | 61.502 | 61.491 | 61.426 | 61.271 | 61.040 | 60.774 | 60.515 | 60.294 | 60.118 | 59.982 | 59.871 | 59.766 | 59.644 | 59.496 | 59.328 | 59.159 | 58.999 | 58.842 | 58.679 | 58.502 | 58.307 | 58.083 | 57.823 | 57.527 | 57.209 | 56.885 | 56.566 | 56.252 | 55.953 | 55.679 | 55.436 | 55.215 | 54.990 | 54.736 | 54.430 | 54.061 | 53.629 | 53.163 | 52.708 | 52.309 | 51.975 | 51.698 | 51.466 | 51.282 | 51.162 | 51.127 | 51.191 | 51.360 | 51.610 | 51.893 | 52.167 | 52.419 | 52.674 | 52.957 | 53.281 | 53.643 | 54.017 | 54.383 | 54.851 | 55.630 | 56.517 | 55.599 | 51.002 | 42.452 | 35.478 | 41.287 | 70.713 | 130.235 | 216.535 | 315.700 | 406.010 | 461.995 | 464.494 | 411.342 | 317.051 | 208.361 | 110.099 | 37.998 | -2.521 | -16.011 | -12.925 | -4.640 | 0.741 | 1.347 | -0.123 | -0.518 | -0.921 | -1.333 | -1.753 | -2.182
B3 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.35 | [7 empty] | 3.424 | 84.76 | 446.11 | 473.036 | [18 empty] | 2393.71 | 2377.43 | 2359.70 | 2340.98 | 2322.26 | 2303.46 | 2284.01 | 2265.67 | 2247.18 | 2228.42 | 2209.96 | 2191.35 | 2172.17 | 2153.37 | 2134.85 | 2116.36 | 2098.35 | 2079.27 | 2061.01 | 2042.97 | 2024.90 | 2006.67 | 1988.68 | 1970.28 | 1952.11 | 1934.34 | 1915.89 | 1898.70 | 1880.42 | 1862.39 | 1844.74 | 1826.73 | 1809.19 | 1791.35 | 1774.49 | 1756.65 | 1739.34 | 1722.15 | 1704.66 | 1688.28 | 1670.82 | 1653.89 | 1637.28 | 1620.26 | 1603.88 | 1587.34 | 1570.81 | 1554.79 | 1537.86 | 1521.94 | 1506.27 | 1490.31 | 1474.44 | 1458.47 | 1443.10 | 1427.41 | 1411.45 | 1396.11 | 1380.29 | 1364.89 | 1349.33 | 1333.31 | 1317.37 | 1301.77 | 1285.74 | 1269.58 | 1252.88 | 1237.01 | 1220.44 | 1202.95 | 1186.59 | 1169.35 | 1152.09 | 1134.96 | 1117.18 | 1099.72 | 1081.17 | 1061.66 | 1040.26 | 1011.48 | 969.82 | 894.18 | 714.47 | 482.29 | 301.57 | 213.57 | 188.49 | 178.45 | 167.13 | 156.92 | 152.16 | 150.84 | 150.31 | 150.33 | 150.37 | 150.34 | 150.66 | 150.93 | 150.93 | 151.20 | 151.87 |  | 0.01631 | 0.01665 | 0.01288 | 0.00497 | -0.00346 | 0.00076 | -0.00151 | 0.00076 | 0.00450 | 0.01642 | 0.04055 | 0.08855 | 0.17938 | 0.33524 | 0.57995 | 0.93804 | 1.38722 | 1.86941 | 2.31113 | 2.65976 | 2.89789 | 3.04975 | 3.14437 | 3.21621 | 3.26775 | 3.30887 | 3.33970 | 3.36220 | 3.37934 | 3.39221 | 3.40169 | 3.40963 | 3.41455 | 3.41847 | 3.42159 | 3.42275 | 3.42400 | 3.42487 | 3.42440 | 3.42412 |  | 222.27 | 222.39 | 221.88 | 220.74 | 219.53 | 220.24 | 219.97 | 220.39 | 221.03 | 222.94 | 226.77 | 234.50 | 249.79 | 278.31 | 329.74 | 422.54 | 576.71 | 805.37 | 1093.66 | 1392.44 | 1642.24 | 1824.50 | 1948.16 | 2047.65 | 2122.14 | 2183.55 | 2230.75 | 2265.85 | 2292.99 | 2313.60 | 2328.91 | 2341.83 | 2349.90 | 2356.35 | 2361.53 | 2363.50 | 2365.62 | 2367.11 | 2366.41 | 2366.03 |  | 59.992 | 60.615 | 61.147 | 61.590 | 61.943 | 62.205 | 62.397 | 62.478 | 62.473 | 62.418 | 62.362 | 62.336 | 62.309 | 62.226 | 62.038 | 61.770 | 61.467 | 61.173 | 60.919 | 60.727 | 60.597 | 60.506 | 60.416 | 60.310 | 60.191 | 60.069 | 59.946 | 59.818 | 59.677 | 59.514 | 59.319 | 59.081 | 58.800 | 58.493 | 58.185 | 57.892 | 57.616 | 57.347 | 57.072 | 56.788 | 56.496 | 56.198 | 55.898 | 55.598 | 55.296 | 54.985 | 54.657 | 54.299 | 53.916 | 53.529 | 53.173 | 52.867 | 52.611 | 52.404 | 52.248 | 52.144 | 52.080 | 52.052 | 52.074 | 52.170 | 52.339 | 52.570 | 52.854 | 53.202 | 53.615 | 54.082 | 54.587 | 55.106 | 55.627 | 56.257 | 57.177 | 58.069 | 56.922 | 51.958 | 43.251 | 36.826 | 44.069 | 75.606 | 137.355 | 225.339 | 324.948 | 413.975 | 466.921 | 465.476 | 408.695 | 312.053 | 202.597 | 104.835 | 34.053 | -4.852 | -16.953 | -13.062 | -4.533 | 0.808 | 1.401 | -0.030 | -0.392 | -0.795 | -1.238 | -1.722 | -2.246
C3 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.53 | [7 empty] | 3.314 | 84.69 | 408.87 | 429.145 | [18 empty] | 2136.71 | 2125.79 | 2110.91 | 2093.36 | 2076.82 | 2060.50 | 2043.13 | 2026.59 | 2010.07 | 1993.41 | 1976.55 | 1959.31 | 1942.97 | 1925.99 | 1909.83 | 1893.45 | 1877.26 | 1860.60 | 1844.06 | 1827.56 | 1811.35 | 1795.46 | 1779.17 | 1762.56 | 1746.45 | 1730.99 | 1714.59 | 1698.89 | 1682.74 | 1667.28 | 1651.56 | 1635.62 | 1620.15 | 1604.33 | 1589.27 | 1573.47 | 1557.78 | 1542.75 | 1527.32 | 1512.55 | 1496.72 | 1481.67 | 1467.04 | 1452.06 | 1437.69 | 1422.86 | 1408.35 | 1393.61 | 1378.82 | 1364.72 | 1350.78 | 1336.78 | 1322.71 | 1308.54 | 1294.86 | 1281.30 | 1267.15 | 1253.10 | 1239.54 | 1225.64 | 1211.84 | 1197.31 | 1183.49 | 1169.64 | 1154.82 | 1140.63 | 1125.74 | 1111.61 | 1096.92 | 1081.73 | 1067.26 | 1051.98 | 1036.67 | 1021.58 | 1005.70 | 990.14 | 974.00 | 956.28 | 936.73 | 909.31 | 868.88 | 791.38 | 606.53 | 388.96 | 243.97 | 188.12 | 175.61 | 168.22 | 160.37 | 154.82 | 152.60 | 152.12 | 152.06 | 152.28 | 152.38 | 152.74 | 152.78 | 153.02 | 153.15 | 153.74 | 154.94 |  | 0.00060 | 0.01786 | 0.03440 | 0.03661 | 0.01865 | 0.00250 | -0.00001 | -0.00500 | 0.00250 | 0.01071 | 0.03490 | 0.07731 | 0.15780 | 0.29805 | 0.52271 | 0.85138 | 1.27414 | 1.73664 | 2.17003 | 2.51725 | 2.75686 | 2.91092 | 3.00651 | 3.08047 | 3.13449 | 3.17758 | 3.21115 | 3.23578 | 3.25486 | 3.26909 | 3.28013 | 3.29026 | 3.29641 | 3.30128 | 3.30565 | 3.30829 | 3.31043 | 3.31205 | 3.31283 | 3.31380 |  | 217.58 | 219.68 | 221.70 | 221.55 | 218.34 | 215.44 | 214.58 | 213.35 | 213.98 | 214.72 | 217.89 | 223.96 | 236.46 | 260.42 | 304.39 | 382.77 | 514.11 | 709.75 | 959.84 | 1222.12 | 1443.57 | 1606.54 | 1716.60 | 1806.82 | 1875.60 | 1932.24 | 1977.45 | 2011.19 | 2037.62 | 2057.44 | 2072.84 | 2087.04 | 2095.53 | 2102.17 | 2108.10 | 2111.49 | 2114.16 | 2116.07 | 2116.73 | 2117.68 |  | 50.265 | 51.600 | 52.764 | 53.757 | 54.580 | 55.231 | 55.797 | 56.133 | 56.234 | 56.134 | 55.910 | 55.663 | 55.435 | 55.220 | 55.005 | 54.824 | 54.704 | 54.637 | 54.569 | 54.469 | 54.334 | 54.172 | 53.984 | 53.768 | 53.545 | 53.331 | 53.130 | 52.924 | 52.719 | 52.531 | 52.373 | 52.222 | 52.057 | 51.881 | 51.712 | 51.547 | 51.368 | 51.157 | 50.909 | 50.620 | 50.291 | 49.938 | 49.597 | 49.298 | 49.043 | 48.811 | 48.563 | 48.262 | 47.897 | 47.491 | 47.093 | 46.746 | 46.472 | 46.280 | 46.172 | 46.134 | 46.139 | 46.174 | 46.255 | 46.407 | 46.629 | 46.901 | 47.202 | 47.524 | 47.852 | 48.176 | 48.492 | 48.813 | 49.170 | 49.706 | 50.593 | 51.359 | 49.837 | 44.445 | 35.911 | 31.074 | 41.115 | 75.351 | 137.571 | 221.983 | 313.204 | 389.623 | 427.899 | 413.678 | 350.104 | 254.863 | 154.235 | 69.367 | 12.030 | -15.661 | -20.234 | -12.747 | -3.614 | 0.973 | 1.019 | -0.429 | -0.678 | -1.000 | -1.393 | -1.857 | -2.394
D3 | 科研 | WT HI1A OGD | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 20.11 | [7 empty] | 3.531 | 78.34 | 486.89 | 518.646 | [18 empty] | 2067.57 | 2053.18 | 2037.87 | 2021.97 | 2005.95 | 1989.92 | 1973.61 | 1957.65 | 1940.96 | 1925.09 | 1908.67 | 1892.29 | 1876.37 | 1859.89 | 1844.00 | 1827.39 | 1811.79 | 1795.00 | 1779.39 | 1763.14 | 1747.20 | 1731.33 | 1715.66 | 1699.39 | 1683.33 | 1667.87 | 1651.56 | 1636.60 | 1620.42 | 1604.81 | 1589.43 | 1573.56 | 1558.33 | 1542.47 | 1527.61 | 1511.89 | 1496.27 | 1481.68 | 1466.07 | 1451.37 | 1436.11 | 1421.32 | 1406.54 | 1391.31 | 1376.88 | 1362.08 | 1346.90 | 1332.46 | 1317.34 | 1303.13 | 1288.56 | 1273.71 | 1259.40 | 1243.84 | 1227.80 | 1210.25 | 1186.96 | 1158.07 | 1113.95 | 1036.46 | 885.95 | 656.18 | 473.62 | 336.59 | 228.84 | 170.08 | 147.29 | 140.71 | 139.02 | 138.16 | 137.83 | 137.47 | 137.21 | 137.03 | 136.72 | 136.86 | 136.61 | 136.61 | 136.42 | 136.31 | 136.42 | 136.42 | 136.46 | 136.40 | 136.52 | 136.46 | 136.51 | 136.68 | 136.69 | 136.86 | 137.03 | 137.32 | 137.41 | 137.44 | 137.77 | 137.95 | 138.14 | 138.46 | 138.71 | 138.80 | 138.68 |  | 0.01761 | 0.04311 | 0.04865 | 0.05850 | 0.04251 | 0.00054 | 0.00103 | 0.00165 | 0.00039 | 0.00042 | 0.00049 | -0.00215 | -0.00307 | 0.00015 | 0.00054 | 0.00216 | 0.01049 | 0.02472 | 0.05316 | 0.10965 | 0.20336 | 0.36490 | 0.61026 | 0.96421 | 1.39771 | 1.87242 | 2.31645 | 2.67364 | 2.93105 | 3.10260 | 3.21483 | 3.30262 | 3.36310 | 3.40954 | 3.44659 | 3.47394 | 3.49434 | 3.51061 | 3.52225 | 3.53062 |  | 179.00 | 181.70 | 181.97 | 182.77 | 180.36 | 174.83 | 174.47 | 174.12 | 173.54 | 173.13 | 172.71 | 171.97 | 171.44 | 171.41 | 171.03 | 170.80 | 171.39 | 172.69 | 175.78 | 182.52 | 194.63 | 217.82 | 258.72 | 331.76 | 449.70 | 626.96 | 854.93 | 1096.69 | 1311.98 | 1478.23 | 1598.07 | 1698.48 | 1771.17 | 1829.00 | 1876.42 | 1912.11 | 1939.08 | 1960.78 | 1976.33 | 1987.48 |  | 50.846 | 51.547 | 52.169 | 52.712 | 53.175 | 53.559 | 53.919 | 54.158 | 54.270 | 54.274 | 54.210 | 54.137 | 54.081 | 54.037 | 53.981 | 53.896 | 53.782 | 53.647 | 53.506 | 53.371 | 53.256 | 53.163 | 53.081 | 52.987 | 52.864 | 52.709 | 52.538 | 52.368 | 52.209 | 52.066 | 51.939 | 51.815 | 51.678 | 51.515 | 51.320 | 51.095 | 50.845 | 50.581 | 50.317 | 50.073 | 49.867 | 49.710 | 49.599 | 49.520 | 49.446 | 49.336 | 49.147 | 48.937 | 48.909 | 48.818 | 47.663 | 43.714 | 37.507 | 33.578 | 40.446 | 68.237 | 123.693 | 206.584 | 308.185 | 409.706 | 486.745 | 518.587 | 495.015 | 422.387 | 318.684 | 206.867 | 108.473 | 37.145 | -3.209 | -17.579 | -16.818 | -10.328 | -4.049 | -0.348 | 1.142 | 1.184 | 0.691 | 0.294 | 0.143 | 0.084 | 0.042 | -0.007 | -0.045 | -0.081 | -0.123 | -0.178 | -0.245 | -0.321 | -0.398 | -0.469 | -0.529 | -0.576 | -0.613 | -0.640 | -0.659 | -0.668 | -0.672 | -0.666 | -0.653 | -0.630 | -0.599
E3 | 科研 | WT HI1A OGD | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 20.30 | [7 empty] | 3.601 | 78.38 | 516.91 | 551.254 | [18 empty] | 2198.63 | 2185.38 | 2169.32 | 2152.54 | 2135.81 | 2118.74 | 2101.53 | 2084.16 | 2067.52 | 2050.35 | 2033.42 | 2016.34 | 1999.32 | 1981.84 | 1964.31 | 1947.56 | 1930.47 | 1913.69 | 1896.63 | 1879.52 | 1862.34 | 1845.05 | 1828.55 | 1810.90 | 1794.17 | 1777.53 | 1760.77 | 1744.33 | 1726.99 | 1710.37 | 1694.32 | 1677.68 | 1661.55 | 1645.25 | 1628.86 | 1612.79 | 1596.21 | 1580.33 | 1564.10 | 1548.40 | 1532.20 | 1516.23 | 1500.56 | 1484.90 | 1468.80 | 1453.92 | 1437.77 | 1421.95 | 1406.26 | 1390.84 | 1375.79 | 1360.49 | 1345.15 | 1329.09 | 1312.22 | 1293.85 | 1270.34 | 1239.55 | 1196.69 | 1113.56 | 956.51 | 727.34 | 523.58 | 375.81 | 257.09 | 184.08 | 153.29 | 144.75 | 141.93 | 141.12 | 140.36 | 140.05 | 139.87 | 139.54 | 139.31 | 139.08 | 139.06 | 138.72 | 138.66 | 138.63 | 138.39 | 138.59 | 138.32 | 138.46 | 138.48 | 138.32 | 138.43 | 138.44 | 138.49 | 138.65 | 138.75 | 138.68 | 138.78 | 138.94 | 139.15 | 139.32 | 139.47 | 139.71 | 140.02 | 140.28 | 140.46 |  | -0.04851 | -0.03260 | -0.02535 | -0.02078 | -0.00771 | 0.01387 | 0.00237 | -0.01309 | -0.01288 | -0.00935 | -0.00670 | -0.00065 | -0.00054 | 0.00457 | 0.00853 | 0.01387 | 0.02064 | 0.03635 | 0.05812 | 0.09782 | 0.17059 | 0.29337 | 0.49190 | 0.78945 | 1.17953 | 1.64336 | 2.11706 | 2.52818 | 2.84267 | 3.06141 | 3.20406 | 3.31474 | 3.39068 | 3.44920 | 3.49528 | 3.52976 | 3.55539 | 3.57512 | 3.59034 | 3.60142 |  | 175.43 | 176.65 | 176.85 | 176.73 | 177.64 | 179.59 | 177.53 | 175.01 | 174.38 | 174.14 | 173.80 | 173.87 | 173.22 | 173.18 | 173.00 | 172.99 | 173.16 | 174.44 | 176.51 | 180.92 | 189.92 | 206.72 | 237.63 | 293.21 | 386.25 | 535.56 | 746.90 | 995.99 | 1240.67 | 1445.06 | 1595.89 | 1723.54 | 1816.78 | 1891.94 | 1953.17 | 2000.13 | 2035.62 | 2063.22 | 2084.65 | 2100.20 |  | 52.383 | 53.432 | 54.347 | 55.129 | 55.778 | 56.293 | 56.716 | 56.964 | 57.072 | 57.091 | 57.083 | 57.105 | 57.148 | 57.163 | 57.100 | 56.980 | 56.872 | 56.826 | 56.842 | 56.876 | 56.885 | 56.839 | 56.725 | 56.544 | 56.321 | 56.087 | 55.867 | 55.646 | 55.400 | 55.126 | 54.853 | 54.613 | 54.420 | 54.270 | 54.148 | 54.037 | 53.907 | 53.735 | 53.513 | 53.259 | 53.009 | 52.794 | 52.630 | 52.512 | 52.418 | 52.296 | 52.087 | 51.841 | 51.740 | 51.525 | 50.189 | 45.998 | 39.446 | 35.090 | 41.602 | 69.511 | 126.195 | 212.004 | 318.534 | 426.806 | 511.532 | 550.572 | 532.008 | 460.871 | 354.676 | 236.910 | 130.504 | 50.832 | 3.360 | -15.933 | -17.740 | -11.989 | -5.362 | -0.951 | 1.126 | 1.467 | 1.017 | 0.545 | 0.334 | 0.252 | 0.203 | 0.141 | 0.085 | 0.035 | -0.010 | -0.054 | -0.098 | -0.143 | -0.185 | -0.223 | -0.263 | -0.314 | -0.380 | -0.457 | -0.540 | -0.626 | -0.707 | -0.787 | -0.868 | -0.949 | -1.030
F3 | 科研 | WT HI1A OGD | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.90 | [7 empty] | 3.616 | 78.35 | 493.67 | 530.892 | [18 empty] | 2165.81 | 2153.39 | 2137.49 | 2120.66 | 2103.63 | 2086.76 | 2069.70 | 2052.45 | 2035.55 | 2018.06 | 2001.51 | 1984.08 | 1967.16 | 1949.46 | 1931.99 | 1914.99 | 1897.77 | 1880.76 | 1863.37 | 1846.33 | 1829.13 | 1811.78 | 1794.59 | 1777.82 | 1760.74 | 1744.30 | 1727.12 | 1710.65 | 1693.69 | 1676.98 | 1660.93 | 1644.11 | 1627.97 | 1611.36 | 1594.89 | 1579.11 | 1562.51 | 1547.09 | 1530.69 | 1515.00 | 1498.86 | 1482.97 | 1467.37 | 1451.57 | 1435.98 | 1420.44 | 1404.43 | 1389.11 | 1373.37 | 1358.10 | 1342.74 | 1327.28 | 1311.80 | 1295.53 | 1278.59 | 1259.76 | 1235.06 | 1203.34 | 1157.88 | 1067.07 | 904.43 | 688.66 | 502.52 | 362.21 | 247.64 | 176.57 | 145.85 | 136.95 | 134.09 | 133.13 | 132.56 | 132.11 | 131.79 | 131.57 | 131.34 | 131.02 | 130.86 | 130.83 | 130.65 | 130.56 | 130.37 | 130.36 | 130.24 | 130.29 | 130.35 | 130.19 | 130.19 | 130.33 | 130.24 | 130.32 | 130.27 | 130.40 | 130.52 | 130.53 | 130.69 | 130.73 | 130.89 | 131.23 | 131.35 | 131.56 | 131.86 |  | 0.02479 | 0.02524 | 0.01440 | 0.00434 | 0.00462 | 0.00099 | 0.00129 | 0.00157 | 0.00285 | -0.00046 | -0.00039 | -0.00251 | -0.00357 | -0.00078 | 0.00099 | 0.00684 | 0.01651 | 0.03461 | 0.06654 | 0.12570 | 0.23164 | 0.41412 | 0.67938 | 1.05984 | 1.50748 | 1.98851 | 2.43098 | 2.77788 | 3.02355 | 3.18868 | 3.29990 | 3.38912 | 3.45074 | 3.49723 | 3.53416 | 3.56184 | 3.58140 | 3.59702 | 3.60925 | 3.61647 |  | 175.86 | 175.58 | 173.94 | 172.41 | 172.11 | 171.34 | 171.04 | 170.73 | 170.55 | 169.82 | 169.49 | 168.90 | 168.44 | 168.43 | 168.30 | 168.65 | 169.46 | 171.29 | 174.84 | 181.95 | 195.73 | 222.29 | 267.64 | 349.39 | 477.89 | 668.68 | 910.29 | 1158.96 | 1374.91 | 1542.08 | 1665.87 | 1772.26 | 1849.58 | 1910.07 | 1959.47 | 1997.25 | 2024.29 | 2046.09 | 2063.25 | 2073.32 |  | 51.652 | 52.878 | 53.951 | 54.873 | 55.644 | 56.262 | 56.775 | 57.091 | 57.239 | 57.277 | 57.289 | 57.350 | 57.450 | 57.533 | 57.538 | 57.488 | 57.426 | 57.377 | 57.330 | 57.267 | 57.173 | 57.030 | 56.829 | 56.582 | 56.320 | 56.073 | 55.853 | 55.651 | 55.457 | 55.261 | 55.060 | 54.848 | 54.619 | 54.373 | 54.118 | 53.866 | 53.628 | 53.410 | 53.211 | 53.028 | 52.860 | 52.702 | 52.552 | 52.413 | 52.275 | 52.110 | 51.891 | 51.713 | 51.699 | 51.469 | 49.932 | 45.631 | 39.663 | 36.941 | 45.943 | 76.220 | 133.945 | 218.447 | 320.730 | 422.047 | 498.677 | 530.797 | 508.830 | 438.615 | 336.849 | 225.323 | 125.081 | 50.142 | 5.237 | -13.579 | -16.142 | -11.356 | -5.327 | -1.051 | 1.065 | 1.459 | 1.029 | 0.566 | 0.371 | 0.306 | 0.268 | 0.205 | 0.143 | 0.092 | 0.052 | 0.016 | -0.017 | -0.047 | -0.076 | -0.110 | -0.154 | -0.207 | -0.268 | -0.334 | -0.410 | -0.494 | -0.574 | -0.658 | -0.745 | -0.836 | -0.929
A4 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.65 | [7 empty] | 3.333 | 84.80 | 470.71 | 498.142 | [18 empty] | 2521.48 | 2502.43 | 2483.39 | 2463.90 | 2444.71 | 2425.16 | 2406.40 | 2386.41 | 2367.28 | 2347.42 | 2328.90 | 2309.26 | 2289.17 | 2270.16 | 2250.60 | 2231.19 | 2212.22 | 2192.79 | 2173.21 | 2153.82 | 2135.44 | 2115.42 | 2097.10 | 2077.13 | 2058.23 | 2039.44 | 2019.85 | 2001.18 | 1981.32 | 1962.95 | 1943.80 | 1924.33 | 1906.47 | 1888.21 | 1869.83 | 1851.30 | 1833.50 | 1815.26 | 1796.66 | 1779.01 | 1760.78 | 1742.33 | 1724.81 | 1707.17 | 1689.69 | 1672.10 | 1654.94 | 1637.10 | 1620.25 | 1603.39 | 1587.49 | 1571.47 | 1554.93 | 1538.55 | 1521.06 | 1504.16 | 1487.17 | 1470.46 | 1454.22 | 1437.58 | 1420.67 | 1404.22 | 1387.42 | 1370.98 | 1353.95 | 1337.47 | 1320.52 | 1303.32 | 1286.16 | 1269.11 | 1251.69 | 1234.74 | 1216.99 | 1199.47 | 1181.45 | 1163.27 | 1144.57 | 1124.66 | 1103.34 | 1075.55 | 1033.92 | 959.65 | 793.45 | 538.89 | 341.57 | 237.27 | 207.55 | 197.13 | 185.42 | 174.95 | 169.89 | 168.28 | 167.92 | 167.76 | 167.70 | 167.97 | 168.21 | 168.27 | 168.43 | 168.89 | 169.98 |  | 0.04622 | 0.05719 | 0.04859 | 0.02910 | 0.00612 | 0.00158 | -0.00132 | -0.00184 | 0.00158 | 0.01024 | 0.02853 | 0.06989 | 0.14752 | 0.28736 | 0.51172 | 0.84686 | 1.27553 | 1.74922 | 2.19245 | 2.54913 | 2.79549 | 2.95311 | 3.05024 | 3.12347 | 3.17587 | 3.21744 | 3.24854 | 3.27150 | 3.28841 | 3.30095 | 3.30983 | 3.31766 | 3.32213 | 3.32578 | 3.32864 | 3.33068 | 3.33154 | 3.33221 | 3.33289 | 3.33295 |  | 251.76 | 254.04 | 252.85 | 249.78 | 246.15 | 245.72 | 245.56 | 245.81 | 246.73 | 248.55 | 252.05 | 259.68 | 274.28 | 302.33 | 353.14 | 445.11 | 598.40 | 830.00 | 1127.50 | 1442.94 | 1711.15 | 1908.49 | 2041.38 | 2147.73 | 2227.30 | 2292.57 | 2342.73 | 2380.53 | 2408.86 | 2430.15 | 2445.46 | 2459.06 | 2466.99 | 2473.56 | 2478.80 | 2482.63 | 2484.43 | 2485.93 | 2487.43 | 2487.88 |  | 63.939 | 64.047 | 64.149 | 64.246 | 64.338 | 64.424 | 64.507 | 64.588 | 64.658 | 64.714 | 64.762 | 64.798 | 64.801 | 64.754 | 64.657 | 64.541 | 64.421 | 64.297 | 64.167 | 64.049 | 63.960 | 63.904 | 63.870 | 63.856 | 63.870 | 63.898 | 63.894 | 63.797 | 63.574 | 63.219 | 62.750 | 62.212 | 61.676 | 61.223 | 60.911 | 60.738 | 60.659 | 60.605 | 60.511 | 60.332 | 60.062 | 59.728 | 59.371 | 59.000 | 58.579 | 58.062 | 57.410 | 56.654 | 55.898 | 55.278 | 54.928 | 54.903 | 55.149 | 55.534 | 55.884 | 56.067 | 56.047 | 55.868 | 55.633 | 55.436 | 55.341 | 55.370 | 55.506 | 55.716 | 55.964 | 56.228 | 56.501 | 56.773 | 57.045 | 57.451 | 58.226 | 59.192 | 58.380 | 53.762 | 44.847 | 37.113 | 42.219 | 71.771 | 133.118 | 223.390 | 328.420 | 425.504 | 487.554 | 493.516 | 439.959 | 341.333 | 225.669 | 119.818 | 41.266 | -3.473 | -18.743 | -15.527 | -6.129 | 0.403 | 1.608 | 0.197 | -0.167 | -0.705 | -1.416 | -2.300 | -3.357
B4 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.78 | [7 empty] | 3.305 | 84.79 | 431.73 | 456.142 | [18 empty] | 2312.94 | 2293.45 | 2275.26 | 2257.33 | 2238.77 | 2220.51 | 2202.31 | 2183.74 | 2166.36 | 2147.70 | 2130.15 | 2111.83 | 2093.65 | 2075.49 | 2057.91 | 2040.35 | 2022.33 | 2003.99 | 1986.16 | 1968.42 | 1951.33 | 1933.41 | 1916.17 | 1898.39 | 1880.92 | 1863.73 | 1846.42 | 1829.40 | 1811.63 | 1794.86 | 1777.71 | 1760.37 | 1743.79 | 1726.70 | 1709.92 | 1692.81 | 1676.04 | 1659.55 | 1643.17 | 1626.89 | 1609.70 | 1593.26 | 1577.67 | 1561.25 | 1545.13 | 1529.32 | 1513.68 | 1497.52 | 1481.54 | 1466.36 | 1451.14 | 1436.15 | 1420.89 | 1405.82 | 1390.66 | 1376.09 | 1361.09 | 1346.14 | 1331.33 | 1316.05 | 1301.01 | 1285.83 | 1270.53 | 1255.57 | 1239.62 | 1224.85 | 1209.01 | 1193.58 | 1177.85 | 1162.55 | 1146.45 | 1130.32 | 1114.23 | 1097.73 | 1081.29 | 1064.97 | 1047.41 | 1029.27 | 1009.44 | 984.26 | 945.83 | 877.91 | 723.62 | 489.97 | 311.27 | 216.57 | 189.46 | 180.50 | 170.24 | 160.88 | 156.37 | 154.95 | 154.58 | 154.58 | 154.55 | 154.74 | 154.92 | 155.02 | 155.04 | 155.02 | 154.87 |  | 0.01726 | 0.03632 | 0.03462 | 0.03382 | 0.02720 | 0.00078 | 0.00084 | -0.00241 | 0.00078 | 0.00894 | 0.02956 | 0.06794 | 0.13438 | 0.26264 | 0.46641 | 0.77643 | 1.18617 | 1.65030 | 2.09939 | 2.46984 | 2.73187 | 2.90194 | 3.00437 | 3.08090 | 3.13554 | 3.18016 | 3.21307 | 3.23734 | 3.25537 | 3.26880 | 3.27904 | 3.28754 | 3.29297 | 3.29669 | 3.30004 | 3.30228 | 3.30351 | 3.30434 | 3.30515 | 3.30459 |  | 233.96 | 237.05 | 236.75 | 236.60 | 235.50 | 231.21 | 231.20 | 230.66 | 231.15 | 232.44 | 235.77 | 242.11 | 253.51 | 277.07 | 319.10 | 395.61 | 525.59 | 725.10 | 989.94 | 1279.80 | 1534.73 | 1726.75 | 1853.81 | 1954.80 | 2030.24 | 2094.01 | 2142.32 | 2178.66 | 2206.03 | 2226.65 | 2242.49 | 2255.74 | 2264.22 | 2270.06 | 2275.31 | 2278.84 | 2280.75 | 2282.05 | 2283.31 | 2282.41 |  | 61.959 | 61.676 | 61.416 | 61.181 | 60.970 | 60.783 | 60.617 | 60.480 | 60.362 | 60.254 | 60.156 | 60.064 | 59.971 | 59.876 | 59.783 | 59.692 | 59.581 | 59.422 | 59.206 | 58.960 | 58.714 | 58.489 | 58.284 | 58.101 | 57.940 | 57.794 | 57.639 | 57.464 | 57.282 | 57.107 | 56.939 | 56.761 | 56.567 | 56.357 | 56.141 | 55.915 | 55.681 | 55.443 | 55.204 | 54.942 | 54.647 | 54.329 | 54.014 | 53.710 | 53.404 | 53.077 | 52.718 | 52.316 | 51.863 | 51.373 | 50.893 | 50.474 | 50.142 | 49.904 | 49.757 | 49.707 | 49.746 | 49.857 | 50.020 | 50.220 | 50.441 | 50.663 | 50.863 | 51.037 | 51.204 | 51.394 | 51.630 | 51.917 | 52.259 | 52.769 | 53.633 | 54.630 | 53.897 | 49.571 | 41.268 | 34.124 | 38.883 | 66.173 | 122.642 | 205.561 | 301.829 | 390.540 | 446.831 | 451.543 | 401.766 | 310.946 | 204.850 | 108.036 | 36.436 | -4.099 | -17.681 | -14.472 | -5.738 | 0.307 | 1.504 | 0.369 | 0.232 | -0.027 | -0.410 | -0.915 | -1.544
C4 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.84 | [7 empty] | 3.207 | 84.92 | 415.21 | 441.957 | [18 empty] | 2241.59 | 2223.45 | 2206.40 | 2189.81 | 2172.89 | 2155.20 | 2138.52 | 2121.30 | 2104.62 | 2087.44 | 2070.31 | 2053.15 | 2036.15 | 2019.19 | 2002.76 | 1985.63 | 1969.35 | 1952.39 | 1935.04 | 1918.43 | 1902.49 | 1885.17 | 1869.03 | 1852.05 | 1835.49 | 1819.32 | 1802.96 | 1786.89 | 1770.24 | 1754.35 | 1737.87 | 1721.93 | 1706.29 | 1689.96 | 1674.21 | 1657.95 | 1642.47 | 1627.01 | 1611.24 | 1596.11 | 1580.42 | 1564.52 | 1549.61 | 1534.30 | 1519.06 | 1504.10 | 1488.84 | 1473.68 | 1458.84 | 1444.05 | 1429.52 | 1414.86 | 1400.66 | 1385.71 | 1371.34 | 1357.22 | 1342.81 | 1328.80 | 1314.54 | 1300.35 | 1285.96 | 1272.05 | 1257.34 | 1243.13 | 1228.15 | 1213.79 | 1199.21 | 1184.30 | 1169.48 | 1154.62 | 1139.47 | 1124.59 | 1109.20 | 1093.54 | 1078.27 | 1062.73 | 1046.57 | 1029.56 | 1011.88 | 990.65 | 959.98 | 909.48 | 795.76 | 589.95 | 395.38 | 265.43 | 212.63 | 198.00 | 186.01 | 172.21 | 162.24 | 158.36 | 157.30 | 156.98 | 156.89 | 157.08 | 157.16 | 157.38 | 157.65 | 157.74 | 157.74 |  | 0.03408 | 0.02150 | 0.01535 | 0.01545 | -0.00109 | 0.00062 | -0.00011 | -0.00114 | 0.00062 | 0.00873 | 0.02589 | 0.06163 | 0.13105 | 0.25489 | 0.45503 | 0.75973 | 1.16229 | 1.62142 | 2.06923 | 2.44094 | 2.70068 | 2.86525 | 2.96107 | 3.02894 | 3.07584 | 3.11269 | 3.14006 | 3.15981 | 3.17474 | 3.18502 | 3.19254 | 3.19949 | 3.20238 | 3.20477 | 3.20663 | 3.20786 | 3.20815 | 3.20821 | 3.20778 | 3.20739 |  | 243.18 | 241.26 | 240.44 | 240.66 | 238.12 | 238.61 | 238.69 | 238.73 | 239.23 | 240.78 | 243.86 | 250.16 | 262.65 | 286.29 | 328.88 | 406.04 | 536.33 | 736.73 | 1004.26 | 1298.87 | 1554.77 | 1742.49 | 1862.15 | 1951.88 | 2016.48 | 2068.75 | 2108.51 | 2137.71 | 2160.12 | 2175.74 | 2187.29 | 2198.04 | 2202.64 | 2206.49 | 2209.54 | 2211.63 | 2212.28 | 2212.57 | 2212.12 | 2211.73 |  | 57.286 | 57.149 | 57.035 | 56.943 | 56.873 | 56.825 | 56.815 | 56.831 | 56.847 | 56.831 | 56.754 | 56.615 | 56.439 | 56.257 | 56.099 | 55.984 | 55.914 | 55.868 | 55.811 | 55.721 | 55.596 | 55.441 | 55.263 | 55.061 | 54.845 | 54.630 | 54.422 | 54.222 | 54.036 | 53.865 | 53.702 | 53.533 | 53.341 | 53.115 | 52.858 | 52.586 | 52.316 | 52.066 | 51.844 | 51.642 | 51.451 | 51.260 | 51.065 | 50.861 | 50.638 | 50.387 | 50.104 | 49.795 | 49.469 | 49.141 | 48.825 | 48.539 | 48.285 | 48.051 | 47.826 | 47.612 | 47.438 | 47.333 | 47.315 | 47.390 | 47.555 | 47.790 | 48.062 | 48.331 | 48.582 | 48.822 | 49.071 | 49.335 | 49.600 | 49.950 | 50.576 | 51.532 | 51.542 | 48.796 | 41.976 | 33.797 | 32.888 | 49.625 | 92.782 | 163.585 | 253.363 | 344.862 | 414.955 | 442.016 | 416.690 | 345.253 | 248.407 | 150.718 | 70.908 | 18.797 | -5.932 | -10.682 | -5.701 | -0.105 | 1.660 | 0.671 | 0.023 | -0.727 | -1.582 | -2.540 | -3.601
D4 | 科研 | SH-对照 | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 21.62 | [7 empty] | 3.198 | 78.47 | 424.02 | 456.033 | [18 empty] | 1919.10 | 1905.77 | 1890.83 | 1876.60 | 1862.12 | 1846.77 | 1832.07 | 1816.81 | 1801.56 | 1786.08 | 1770.87 | 1755.47 | 1740.12 | 1724.38 | 1709.63 | 1693.81 | 1678.90 | 1663.15 | 1648.35 | 1633.15 | 1618.09 | 1602.53 | 1587.58 | 1572.05 | 1557.06 | 1542.04 | 1526.88 | 1512.43 | 1496.80 | 1482.20 | 1467.39 | 1452.08 | 1437.67 | 1422.65 | 1408.19 | 1393.33 | 1378.84 | 1365.07 | 1350.36 | 1336.26 | 1321.93 | 1307.08 | 1293.41 | 1279.09 | 1265.20 | 1251.11 | 1236.71 | 1222.93 | 1209.08 | 1195.22 | 1181.79 | 1168.15 | 1154.59 | 1140.56 | 1126.30 | 1110.73 | 1091.83 | 1068.84 | 1036.72 | 978.58 | 866.81 | 685.19 | 507.68 | 380.18 | 271.43 | 197.31 | 155.07 | 139.78 | 135.89 | 134.52 | 133.70 | 133.20 | 132.79 | 132.31 | 131.89 | 131.71 | 131.38 | 131.04 | 130.87 | 130.61 | 130.46 | 130.28 | 130.22 | 130.04 | 129.92 | 129.89 | 129.74 | 129.75 | 129.67 | 129.61 | 129.66 | 129.56 | 129.69 | 129.58 | 129.77 | 129.98 | 129.87 | 129.95 | 130.23 | 130.35 | 130.45 |  | 0.05864 | 0.07220 | 0.05993 | 0.00816 | 0.00286 | 0.00217 | 0.00326 | 0.00087 | 0.00091 | 0.00129 | 0.00147 | -0.00273 | -0.00265 | -0.00283 | -0.00242 | -0.00151 | 0.00217 | 0.00718 | 0.01753 | 0.03976 | 0.07672 | 0.14640 | 0.26135 | 0.44639 | 0.71266 | 1.06983 | 1.48345 | 1.89461 | 2.25169 | 2.52258 | 2.70805 | 2.84271 | 2.93149 | 3.00048 | 3.05712 | 3.10063 | 3.13468 | 3.16151 | 3.18208 | 3.19849 |  | 213.27 | 214.70 | 212.40 | 204.53 | 203.27 | 202.64 | 202.26 | 201.40 | 200.88 | 200.41 | 199.90 | 198.79 | 198.28 | 197.72 | 197.25 | 196.85 | 196.83 | 197.00 | 197.91 | 200.52 | 205.32 | 215.21 | 233.02 | 265.24 | 319.87 | 411.28 | 549.93 | 733.54 | 941.53 | 1137.44 | 1294.33 | 1421.47 | 1511.87 | 1585.97 | 1649.42 | 1699.79 | 1740.17 | 1772.57 | 1797.70 | 1817.90 |  | 46.786 | 47.485 | 48.133 | 48.729 | 49.273 | 49.766 | 50.266 | 50.679 | 50.987 | 51.187 | 51.292 | 51.325 | 51.299 | 51.224 | 51.112 | 50.986 | 50.867 | 50.774 | 50.717 | 50.700 | 50.702 | 50.689 | 50.629 | 50.515 | 50.363 | 50.198 | 50.045 | 49.923 | 49.835 | 49.763 | 49.667 | 49.509 | 49.276 | 48.981 | 48.661 | 48.351 | 48.083 | 47.878 | 47.739 | 47.641 | 47.554 | 47.452 | 47.331 | 47.196 | 47.039 | 46.832 | 46.547 | 46.227 | 46.062 | 45.936 | 45.149 | 42.180 | 36.811 | 31.961 | 34.015 | 51.578 | 91.515 | 155.723 | 239.535 | 329.725 | 406.576 | 450.972 | 450.234 | 404.870 | 326.286 | 232.096 | 141.117 | 67.682 | 19.065 | -5.326 | -12.599 | -10.825 | -6.124 | -1.987 | 0.619 | 1.611 | 1.523 | 1.070 | 0.762 | 0.613 | 0.550 | 0.490 | 0.426 | 0.367 | 0.316 | 0.273 | 0.233 | 0.190 | 0.140 | 0.083 | 0.021 | -0.044 | -0.111 | -0.178 | -0.241 | -0.298 | -0.355 | -0.411 | -0.464 | -0.516 | -0.565
E4 | 科研 | SH-对照 | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.70 | [7 empty] | 3.413 | 78.69 | 524.59 | 570.234 | [18 empty] | 2354.72 | 2340.96 | 2325.94 | 2310.02 | 2293.56 | 2277.46 | 2261.02 | 2244.94 | 2227.97 | 2212.02 | 2195.66 | 2179.25 | 2162.86 | 2146.50 | 2129.88 | 2114.16 | 2097.23 | 2081.98 | 2064.86 | 2048.64 | 2032.38 | 2016.17 | 1999.84 | 1983.65 | 1967.60 | 1951.18 | 1935.68 | 1919.17 | 1903.54 | 1887.67 | 1871.56 | 1856.08 | 1840.26 | 1824.66 | 1808.80 | 1793.15 | 1777.66 | 1762.03 | 1746.36 | 1730.77 | 1715.19 | 1700.12 | 1684.22 | 1668.88 | 1653.45 | 1638.46 | 1623.36 | 1607.31 | 1592.21 | 1577.11 | 1561.99 | 1547.59 | 1532.01 | 1516.89 | 1501.14 | 1484.99 | 1466.95 | 1444.47 | 1415.35 | 1365.57 | 1253.99 | 1055.34 | 843.80 | 673.02 | 521.05 | 385.52 | 277.92 | 210.37 | 180.43 | 170.28 | 167.18 | 165.75 | 164.85 | 164.14 | 163.62 | 163.00 | 162.68 | 162.26 | 161.82 | 161.76 | 161.44 | 161.14 | 160.92 | 160.91 | 160.72 | 160.50 | 160.38 | 160.36 | 160.29 | 160.18 | 160.21 | 160.21 | 160.11 | 160.31 | 160.29 | 160.32 | 160.48 | 160.59 | 160.96 | 161.01 | 160.69 |  | 0.00297 | 0.03845 | 0.04859 | 0.02669 | -0.00163 | -0.00001 | 0.00085 | 0.00091 | 0.00108 | 0.00019 | 0.00119 | -0.00094 | -0.00259 | -0.00065 | -0.00001 | 0.00534 | 0.01414 | 0.03407 | 0.07095 | 0.14141 | 0.26801 | 0.48071 | 0.79920 | 1.23273 | 1.72598 | 2.21102 | 2.60931 | 2.88425 | 3.05100 | 3.15346 | 3.22038 | 3.27429 | 3.31151 | 3.33965 | 3.36141 | 3.37818 | 3.39035 | 3.39992 | 3.40748 | 3.41317 |  | 221.28 | 226.31 | 227.50 | 223.72 | 219.03 | 218.89 | 218.63 | 218.25 | 217.89 | 217.36 | 217.13 | 216.42 | 215.78 | 215.69 | 215.39 | 215.82 | 216.76 | 219.43 | 224.80 | 235.84 | 257.44 | 298.62 | 373.15 | 505.33 | 713.14 | 1000.07 | 1319.62 | 1597.66 | 1793.89 | 1926.07 | 2017.49 | 2094.24 | 2148.80 | 2190.92 | 2223.97 | 2249.70 | 2268.45 | 2283.22 | 2294.89 | 2303.62 |  | 50.430 | 51.365 | 52.187 | 52.894 | 53.487 | 53.965 | 54.388 | 54.651 | 54.758 | 54.737 | 54.642 | 54.542 | 54.464 | 54.407 | 54.350 | 54.305 | 54.294 | 54.317 | 54.347 | 54.353 | 54.317 | 54.232 | 54.104 | 53.941 | 53.755 | 53.560 | 53.371 | 53.189 | 53.010 | 52.833 | 52.664 | 52.519 | 52.403 | 52.308 | 52.220 | 52.141 | 52.074 | 52.007 | 51.918 | 51.795 | 51.660 | 51.537 | 51.434 | 51.336 | 51.239 | 51.127 | 50.974 | 50.787 | 50.804 | 50.993 | 50.681 | 47.931 | 41.672 | 34.194 | 31.873 | 44.355 | 80.480 | 144.945 | 236.408 | 344.653 | 450.391 | 531.443 | 568.876 | 555.683 | 496.499 | 404.567 | 297.761 | 194.016 | 107.852 | 46.800 | 10.267 | -7.172 | -11.869 | -9.639 | -4.815 | -0.572 | 1.632 | 1.924 | 1.473 | 0.995 | 0.745 | 0.660 | 0.595 | 0.534 | 0.471 | 0.407 | 0.338 | 0.267 | 0.200 | 0.135 | 0.064 | -0.016 | -0.100 | -0.179 | -0.250 | -0.311 | -0.362 | -0.403 | -0.434 | -0.456 | -0.467
F4 | 科研 | SH-对照 | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.59 | [7 empty] | 3.432 | 78.67 | 519.57 | 566.602 | [18 empty] | 2373.68 | 2357.43 | 2340.99 | 2324.29 | 2307.48 | 2290.62 | 2274.23 | 2257.30 | 2239.93 | 2223.20 | 2206.29 | 2189.58 | 2172.84 | 2156.19 | 2139.07 | 2122.81 | 2105.72 | 2089.34 | 2072.41 | 2055.65 | 2039.04 | 2022.16 | 2005.51 | 1989.20 | 1972.74 | 1955.98 | 1940.27 | 1923.26 | 1906.69 | 1890.50 | 1874.30 | 1858.42 | 1842.48 | 1826.66 | 1809.59 | 1793.83 | 1777.93 | 1762.13 | 1746.27 | 1730.52 | 1714.75 | 1699.25 | 1683.54 | 1668.21 | 1652.21 | 1636.55 | 1621.82 | 1605.76 | 1590.19 | 1574.73 | 1560.06 | 1544.92 | 1529.51 | 1514.29 | 1498.23 | 1481.72 | 1463.28 | 1440.74 | 1410.85 | 1357.43 | 1238.40 | 1037.50 | 831.74 | 665.26 | 515.34 | 380.42 | 273.13 | 205.11 | 175.25 | 165.30 | 161.99 | 160.53 | 159.59 | 158.93 | 158.41 | 157.84 | 157.47 | 156.98 | 156.66 | 156.34 | 155.95 | 155.73 | 155.47 | 155.20 | 155.09 | 155.00 | 154.96 | 154.76 | 154.68 | 154.59 | 154.52 | 154.56 | 154.60 | 154.50 | 154.43 | 154.64 | 154.49 | 154.71 | 154.67 | 154.82 | 155.13 |  | 0.02163 | 0.04718 | 0.04421 | 0.03903 | 0.00265 | 0.00280 | -0.00051 | -0.00068 | -0.00047 | -0.00012 | -0.00076 | -0.00122 | -0.00166 | -0.00020 | 0.00280 | 0.00724 | 0.01640 | 0.03911 | 0.07804 | 0.14964 | 0.27841 | 0.49624 | 0.82027 | 1.25835 | 1.75420 | 2.23989 | 2.63697 | 2.90915 | 3.07428 | 3.17546 | 3.24134 | 3.29524 | 3.33204 | 3.35982 | 3.38126 | 3.39782 | 3.40965 | 3.41944 | 3.42700 | 3.43223 |  | 223.22 | 226.72 | 225.83 | 224.61 | 218.65 | 218.25 | 217.32 | 216.87 | 216.48 | 216.10 | 215.58 | 215.08 | 214.59 | 214.38 | 214.40 | 214.64 | 215.60 | 218.64 | 224.29 | 235.47 | 257.43 | 299.72 | 376.06 | 511.03 | 722.65 | 1014.03 | 1337.05 | 1615.74 | 1812.19 | 1944.00 | 2034.80 | 2112.18 | 2166.57 | 2208.46 | 2241.24 | 2266.81 | 2285.14 | 2300.36 | 2312.08 | 2320.09 |  | 54.634 | 54.991 | 55.305 | 55.578 | 55.808 | 55.996 | 56.182 | 56.300 | 56.333 | 56.281 | 56.164 | 56.025 | 55.896 | 55.800 | 55.745 | 55.739 | 55.767 | 55.801 | 55.797 | 55.730 | 55.600 | 55.431 | 55.260 | 55.111 | 54.985 | 54.868 | 54.737 | 54.574 | 54.373 | 54.149 | 53.938 | 53.786 | 53.697 | 53.639 | 53.547 | 53.385 | 53.161 | 52.902 | 52.640 | 52.396 | 52.204 | 52.088 | 52.039 | 52.005 | 51.937 | 51.803 | 51.594 | 51.370 | 51.381 | 51.538 | 51.063 | 48.007 | 41.549 | 34.320 | 32.971 | 47.072 | 85.066 | 151.090 | 243.180 | 350.567 | 453.897 | 531.560 | 565.741 | 550.473 | 490.786 | 399.736 | 294.594 | 192.671 | 107.934 | 47.586 | 11.048 | -6.744 | -11.789 | -9.704 | -4.867 | -0.562 | 1.704 | 2.047 | 1.645 | 1.194 | 0.944 | 0.831 | 0.721 | 0.607 | 0.499 | 0.411 | 0.344 | 0.290 | 0.242 | 0.193 | 0.145 | 0.098 | 0.050 | -0.002 | -0.060 | -0.125 | -0.195 | -0.272 | -0.355 | -0.444 | -0.539
A5 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.26 | [7 empty] | 3.386 | 84.88 | 471.93 | 503.493 | [18 empty] | 2519.22 | 2499.19 | 2480.22 | 2461.28 | 2442.50 | 2423.08 | 2404.04 | 2384.90 | 2366.30 | 2347.42 | 2328.37 | 2309.37 | 2290.11 | 2271.27 | 2252.34 | 2233.68 | 2214.95 | 2196.17 | 2177.32 | 2158.63 | 2140.19 | 2121.53 | 2103.41 | 2084.60 | 2066.37 | 2047.95 | 2029.77 | 2012.00 | 1993.38 | 1974.60 | 1957.06 | 1939.17 | 1921.55 | 1903.52 | 1886.36 | 1868.27 | 1850.57 | 1833.05 | 1815.88 | 1798.63 | 1781.08 | 1763.48 | 1746.56 | 1729.49 | 1712.66 | 1695.97 | 1679.06 | 1661.94 | 1645.51 | 1629.24 | 1613.08 | 1597.10 | 1580.75 | 1565.00 | 1548.32 | 1532.36 | 1516.48 | 1500.80 | 1485.09 | 1469.68 | 1453.87 | 1437.43 | 1421.33 | 1405.30 | 1388.95 | 1372.86 | 1356.23 | 1339.64 | 1322.82 | 1305.68 | 1288.77 | 1271.78 | 1254.56 | 1237.27 | 1219.55 | 1201.54 | 1183.35 | 1164.16 | 1143.69 | 1118.61 | 1082.60 | 1021.15 | 879.04 | 636.04 | 419.79 | 282.29 | 236.26 | 221.09 | 205.05 | 187.18 | 176.23 | 172.19 | 171.28 | 171.03 | 171.14 | 171.20 | 171.60 | 171.69 | 171.95 | 172.14 | 172.55 |  | 0.01529 | 0.01232 | 0.01726 | 0.01412 | 0.00671 | 0.00047 | -0.00094 | 0.00047 | 0.00395 | 0.01641 | 0.04262 | 0.09504 | 0.18996 | 0.35304 | 0.60721 | 0.97363 | 1.42951 | 1.91621 | 2.36024 | 2.70713 | 2.94058 | 3.08605 | 3.17169 | 3.23333 | 3.27576 | 3.30921 | 3.33320 | 3.35057 | 3.36329 | 3.37226 | 3.37908 | 3.38323 | 3.38584 | 3.38693 | 3.38817 | 3.38786 | 3.38787 | 3.38745 | 3.38723 | 3.38584 |  | 239.45 | 239.06 | 239.99 | 239.58 | 238.46 | 237.53 | 237.41 | 237.75 | 238.43 | 240.60 | 245.11 | 254.28 | 271.64 | 304.18 | 362.74 | 467.48 | 640.96 | 897.81 | 1221.07 | 1552.72 | 1825.31 | 2018.91 | 2142.40 | 2235.95 | 2302.74 | 2356.81 | 2396.40 | 2425.51 | 2447.08 | 2462.43 | 2474.19 | 2481.42 | 2486.02 | 2488.01 | 2490.25 | 2489.82 | 2489.94 | 2489.33 | 2489.06 | 2486.77 |  | 64.281 | 64.041 | 63.832 | 63.654 | 63.506 | 63.388 | 63.287 | 63.232 | 63.223 | 63.245 | 63.264 | 63.246 | 63.178 | 63.061 | 62.909 | 62.735 | 62.559 | 62.391 | 62.232 | 62.059 | 61.863 | 61.655 | 61.460 | 61.296 | 61.163 | 61.048 | 60.933 | 60.781 | 60.561 | 60.266 | 59.927 | 59.589 | 59.287 | 59.034 | 58.830 | 58.666 | 58.513 | 58.340 | 58.130 | 57.887 | 57.619 | 57.336 | 57.044 | 56.749 | 56.443 | 56.107 | 55.718 | 55.285 | 54.851 | 54.463 | 54.158 | 53.929 | 53.743 | 53.557 | 53.336 | 53.077 | 52.820 | 52.633 | 52.586 | 52.704 | 52.962 | 53.305 | 53.678 | 54.058 | 54.443 | 54.836 | 55.240 | 55.648 | 56.040 | 56.511 | 57.283 | 58.381 | 58.199 | 54.635 | 46.392 | 37.268 | 37.815 | 59.997 | 113.153 | 197.340 | 301.260 | 404.192 | 479.418 | 503.216 | 467.106 | 380.617 | 268.969 | 159.830 | 73.088 | 18.195 | -6.584 | -10.306 | -4.621 | 0.717 | 1.641 | 0.017 | -0.836 | -1.561 | -2.161 | -2.634 | -2.981
B5 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.22 | [7 empty] | 3.404 | 84.84 | 472.96 | 504.339 | [18 empty] | 2543.12 | 2523.38 | 2503.78 | 2484.13 | 2464.70 | 2445.30 | 2425.64 | 2406.14 | 2386.56 | 2367.55 | 2348.54 | 2328.63 | 2309.13 | 2289.96 | 2270.77 | 2251.76 | 2232.52 | 2213.10 | 2193.85 | 2175.15 | 2155.99 | 2137.07 | 2118.90 | 2099.37 | 2080.93 | 2062.41 | 2043.57 | 2025.58 | 2006.86 | 1988.06 | 1969.98 | 1951.24 | 1933.43 | 1915.35 | 1897.58 | 1878.96 | 1860.66 | 1842.97 | 1825.03 | 1807.53 | 1789.48 | 1771.94 | 1754.32 | 1736.84 | 1719.95 | 1702.90 | 1685.47 | 1668.23 | 1651.62 | 1634.68 | 1618.15 | 1601.78 | 1585.49 | 1568.92 | 1552.82 | 1536.26 | 1520.09 | 1503.86 | 1487.89 | 1471.58 | 1455.84 | 1439.67 | 1423.67 | 1407.22 | 1390.42 | 1373.79 | 1357.03 | 1340.26 | 1323.25 | 1305.55 | 1288.61 | 1270.91 | 1253.28 | 1235.97 | 1217.98 | 1199.63 | 1181.22 | 1161.64 | 1140.53 | 1114.02 | 1075.06 | 1007.55 | 847.12 | 596.31 | 391.58 | 269.36 | 231.62 | 217.86 | 201.73 | 184.73 | 175.12 | 172.05 | 171.14 | 171.05 | 171.08 | 171.29 | 171.39 | 171.56 | 171.91 | 172.18 | 172.55 |  | -0.01061 | 0.00966 | 0.01413 | 0.01483 | 0.00081 | 0.00110 | -0.00221 | 0.00110 | 0.00784 | 0.02315 | 0.04937 | 0.10070 | 0.19047 | 0.34549 | 0.58649 | 0.93719 | 1.38092 | 1.86463 | 2.31701 | 2.67670 | 2.92385 | 3.07864 | 3.17009 | 3.23522 | 3.27987 | 3.31478 | 3.34119 | 3.35957 | 3.37357 | 3.38355 | 3.39097 | 3.39672 | 3.40016 | 3.40249 | 3.40391 | 3.40509 | 3.40482 | 3.40497 | 3.40493 | 3.40443 |  | 239.32 | 242.28 | 242.63 | 242.36 | 239.63 | 239.29 | 238.35 | 238.51 | 239.23 | 241.40 | 245.46 | 254.01 | 270.06 | 300.57 | 355.32 | 453.57 | 617.78 | 865.03 | 1184.82 | 1521.24 | 1806.06 | 2010.84 | 2142.43 | 2241.26 | 2311.53 | 2367.93 | 2411.42 | 2442.04 | 2465.55 | 2482.33 | 2494.78 | 2504.39 | 2510.00 | 2513.68 | 2515.77 | 2517.45 | 2516.58 | 2516.46 | 2516.00 | 2514.74 |  | 65.768 | 65.566 | 65.382 | 65.217 | 65.070 | 64.941 | 64.826 | 64.732 | 64.655 | 64.593 | 64.543 | 64.487 | 64.410 | 64.311 | 64.204 | 64.086 | 63.943 | 63.764 | 63.553 | 63.322 | 63.076 | 62.822 | 62.574 | 62.358 | 62.183 | 62.036 | 61.894 | 61.735 | 61.548 | 61.334 | 61.102 | 60.869 | 60.659 | 60.488 | 60.350 | 60.216 | 60.050 | 59.829 | 59.550 | 59.224 | 58.865 | 58.495 | 58.135 | 57.805 | 57.496 | 57.184 | 56.837 | 56.445 | 56.022 | 55.596 | 55.203 | 54.875 | 54.628 | 54.452 | 54.307 | 54.145 | 53.953 | 53.754 | 53.601 | 53.549 | 53.639 | 53.884 | 54.270 | 54.751 | 55.270 | 55.785 | 56.278 | 56.740 | 57.159 | 57.656 | 58.470 | 59.501 | 58.898 | 54.563 | 45.666 | 37.054 | 40.034 | 66.472 | 124.635 | 212.939 | 318.403 | 419.066 | 487.853 | 502.481 | 457.307 | 364.623 | 251.179 | 144.049 | 61.648 | 11.715 | -8.903 | -10.153 | -3.769 | 1.138 | 1.537 | -0.234 | -1.034 | -1.648 | -2.077 | -2.320 | -2.378
C5 | 科研 | G | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 12.26 | [7 empty] | 3.363 | 84.81 | 476.29 | 507.062 | [18 empty] | 2545.88 | 2528.33 | 2509.34 | 2489.59 | 2470.29 | 2450.57 | 2430.84 | 2411.05 | 2391.99 | 2372.28 | 2352.86 | 2333.37 | 2313.83 | 2294.66 | 2275.43 | 2255.95 | 2236.84 | 2217.64 | 2198.20 | 2178.66 | 2160.18 | 2140.90 | 2122.75 | 2102.96 | 2084.73 | 2065.75 | 2046.66 | 2028.80 | 2009.83 | 1991.48 | 1973.00 | 1954.64 | 1937.12 | 1918.23 | 1900.72 | 1882.25 | 1864.13 | 1846.48 | 1828.40 | 1810.85 | 1792.94 | 1774.88 | 1757.98 | 1739.98 | 1722.83 | 1706.19 | 1688.43 | 1671.43 | 1654.49 | 1637.82 | 1621.01 | 1604.72 | 1588.42 | 1572.27 | 1556.46 | 1540.18 | 1524.50 | 1508.56 | 1492.30 | 1475.92 | 1459.65 | 1443.29 | 1426.63 | 1410.68 | 1393.84 | 1377.15 | 1360.40 | 1343.86 | 1327.25 | 1309.91 | 1293.05 | 1275.49 | 1257.92 | 1240.76 | 1222.90 | 1204.74 | 1186.57 | 1167.09 | 1145.83 | 1118.23 | 1077.14 | 1003.57 | 826.86 | 573.74 | 379.84 | 265.87 | 231.24 | 218.05 | 202.15 | 186.34 | 178.04 | 175.42 | 174.88 | 174.80 | 175.11 | 175.21 | 175.53 | 175.91 | 176.19 | 176.54 | 177.20 |  | 0.00781 | 0.00577 | 0.01437 | 0.00769 | 0.00339 | 0.00049 | -0.00099 | 0.00049 | 0.00432 | 0.01641 | 0.04150 | 0.09448 | 0.19093 | 0.35741 | 0.61573 | 0.98626 | 1.44387 | 1.92957 | 2.36818 | 2.70649 | 2.93161 | 3.07121 | 3.15380 | 3.21336 | 3.25445 | 3.28667 | 3.31029 | 3.32681 | 3.33959 | 3.34861 | 3.35443 | 3.35951 | 3.36230 | 3.36367 | 3.36494 | 3.36518 | 3.36516 | 3.36508 | 3.36450 | 3.36333 |  | 244.58 | 244.44 | 246.11 | 245.18 | 244.65 | 244.36 | 244.31 | 244.77 | 245.62 | 247.89 | 252.43 | 262.05 | 280.30 | 314.64 | 376.26 | 486.17 | 667.16 | 933.58 | 1264.68 | 1598.46 | 1868.16 | 2057.88 | 2179.16 | 2271.06 | 2336.78 | 2389.68 | 2429.26 | 2457.39 | 2479.43 | 2495.16 | 2505.43 | 2514.44 | 2519.51 | 2522.10 | 2524.52 | 2525.16 | 2525.31 | 2525.38 | 2524.57 | 2522.74 |  | 63.293 | 63.807 | 64.242 | 64.597 | 64.873 | 65.070 | 65.232 | 65.277 | 65.210 | 65.055 | 64.858 | 64.677 | 64.549 | 64.472 | 64.412 | 64.341 | 64.239 | 64.095 | 63.900 | 63.659 | 63.400 | 63.153 | 62.947 | 62.773 | 62.606 | 62.415 | 62.182 | 61.910 | 61.612 | 61.308 | 61.025 | 60.782 | 60.586 | 60.424 | 60.275 | 60.125 | 59.962 | 59.775 | 59.553 | 59.289 | 58.985 | 58.652 | 58.308 | 57.969 | 57.645 | 57.328 | 56.994 | 56.612 | 56.161 | 55.639 | 55.066 | 54.485 | 53.962 | 53.562 | 53.333 | 53.279 | 53.380 | 53.598 | 53.884 | 54.186 | 54.458 | 54.682 | 54.864 | 55.033 | 55.211 | 55.423 | 55.688 | 56.018 | 56.412 | 56.983 | 57.924 | 58.961 | 58.025 | 53.081 | 43.769 | 35.781 | 40.926 | 70.905 | 133.130 | 224.818 | 331.717 | 430.917 | 495.113 | 503.242 | 451.770 | 354.865 | 240.122 | 134.095 | 54.263 | 7.316 | -10.812 | -10.650 | -3.920 | 0.749 | 0.975 | -0.735 | -1.449 | -1.971 | -2.302 | -2.442 | -2.390
D5 | 科研 | SH-HIF1AOGD | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.28 | [7 empty] | 3.512 | 78.68 | 517.00 | 565.331 | [18 empty] | 2391.67 | 2375.77 | 2359.26 | 2342.27 | 2325.85 | 2308.56 | 2291.82 | 2274.86 | 2257.93 | 2240.60 | 2223.55 | 2206.55 | 2189.75 | 2172.50 | 2155.93 | 2138.65 | 2122.02 | 2104.84 | 2088.17 | 2071.20 | 2054.69 | 2037.76 | 2021.08 | 2004.17 | 1987.63 | 1971.57 | 1954.56 | 1938.56 | 1921.93 | 1905.38 | 1888.90 | 1872.04 | 1856.54 | 1839.31 | 1824.14 | 1807.55 | 1791.58 | 1775.91 | 1759.81 | 1744.21 | 1728.71 | 1712.15 | 1697.17 | 1681.03 | 1665.82 | 1650.40 | 1633.83 | 1618.61 | 1602.87 | 1587.45 | 1572.32 | 1556.86 | 1541.45 | 1525.98 | 1510.29 | 1494.02 | 1474.85 | 1452.51 | 1421.55 | 1365.79 | 1249.11 | 1042.47 | 838.60 | 680.15 | 524.17 | 393.68 | 282.73 | 209.45 | 176.60 | 164.89 | 161.30 | 159.86 | 158.85 | 157.99 | 157.60 | 157.14 | 156.68 | 156.22 | 156.01 | 155.67 | 155.35 | 155.19 | 154.90 | 154.82 | 154.64 | 154.48 | 154.44 | 154.37 | 154.25 | 154.34 | 154.36 | 154.29 | 154.34 | 154.44 | 154.34 | 154.63 | 154.62 | 154.75 | 154.83 | 155.06 | 155.24 |  | 0.00375 | -0.00206 | 0.00296 | -0.00034 | -0.00087 | 0.00099 | 0.00089 | 0.00104 | -0.00082 | -0.00088 | -0.00048 | -0.00092 | -0.00083 | 0.00099 | 0.00434 | 0.00810 | 0.02279 | 0.04752 | 0.09564 | 0.18415 | 0.33929 | 0.59204 | 0.95558 | 1.42557 | 1.93802 | 2.41778 | 2.79355 | 3.04628 | 3.19764 | 3.28813 | 3.34664 | 3.39262 | 3.42495 | 3.44929 | 3.46808 | 3.48207 | 3.49248 | 3.50107 | 3.50738 | 3.51216 |  | 210.81 | 209.58 | 209.90 | 209.03 | 208.55 | 208.42 | 208.01 | 207.64 | 206.97 | 206.56 | 206.22 | 205.76 | 205.38 | 205.24 | 205.32 | 205.47 | 207.20 | 210.43 | 217.28 | 230.85 | 257.12 | 306.79 | 395.68 | 549.64 | 786.03 | 1098.08 | 1426.29 | 1700.26 | 1888.74 | 2011.09 | 2094.26 | 2161.94 | 2210.74 | 2248.12 | 2277.32 | 2299.21 | 2315.54 | 2329.03 | 2338.89 | 2346.29 |  | 54.595 | 55.025 | 55.412 | 55.755 | 56.054 | 56.309 | 56.562 | 56.747 | 56.848 | 56.863 | 56.811 | 56.727 | 56.636 | 56.548 | 56.461 | 56.381 | 56.309 | 56.240 | 56.159 | 56.055 | 55.925 | 55.764 | 55.572 | 55.368 | 55.185 | 55.053 | 54.982 | 54.957 | 54.944 | 54.902 | 54.794 | 54.599 | 54.321 | 53.995 | 53.672 | 53.382 | 53.135 | 52.924 | 52.739 | 52.585 | 52.467 | 52.381 | 52.323 | 52.295 | 52.285 | 52.250 | 52.131 | 51.955 | 51.972 | 52.089 | 51.497 | 48.238 | 41.604 | 34.396 | 33.412 | 48.186 | 86.898 | 153.355 | 245.312 | 351.931 | 454.091 | 530.666 | 564.474 | 549.978 | 492.168 | 403.595 | 300.679 | 199.991 | 115.158 | 53.501 | 14.975 | -4.829 | -11.419 | -10.177 | -5.547 | -1.080 | 1.435 | 1.932 | 1.554 | 1.074 | 0.805 | 0.709 | 0.625 | 0.535 | 0.438 | 0.344 | 0.255 | 0.171 | 0.094 | 0.028 | -0.029 | -0.078 | -0.126 | -0.176 | -0.231 | -0.291 | -0.354 | -0.420 | -0.490 | -0.564 | -0.641
E5 | 科研 | SH-HIF1AOGD | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.29 | [7 empty] | 3.509 | 78.70 | 506.12 | 554.273 | [18 empty] | 2349.95 | 2333.18 | 2316.50 | 2299.72 | 2283.31 | 2266.31 | 2249.26 | 2232.95 | 2215.67 | 2199.46 | 2182.51 | 2165.83 | 2149.12 | 2132.35 | 2115.21 | 2099.15 | 2081.93 | 2066.31 | 2048.84 | 2032.88 | 2015.77 | 1999.53 | 1983.26 | 1966.52 | 1950.33 | 1933.69 | 1917.79 | 1901.03 | 1885.39 | 1869.27 | 1853.38 | 1837.70 | 1821.64 | 1805.92 | 1789.98 | 1774.41 | 1758.49 | 1742.56 | 1727.53 | 1711.37 | 1695.91 | 1681.04 | 1665.17 | 1649.63 | 1634.37 | 1619.23 | 1603.83 | 1588.19 | 1573.04 | 1557.75 | 1542.92 | 1527.58 | 1512.35 | 1497.38 | 1481.50 | 1465.14 | 1447.63 | 1425.52 | 1396.59 | 1347.16 | 1236.17 | 1039.90 | 838.22 | 676.60 | 528.87 | 393.89 | 284.55 | 211.20 | 175.04 | 162.06 | 157.99 | 156.35 | 155.50 | 154.78 | 154.09 | 153.63 | 153.08 | 152.88 | 152.48 | 152.03 | 151.86 | 151.59 | 151.37 | 151.19 | 150.97 | 150.90 | 150.88 | 150.75 | 150.62 | 150.67 | 150.68 | 150.54 | 150.68 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.80 | 150.93 | 151.03 | 150.92 | 150.39 |  | 0.01741 | 0.01582 | 0.00030 | -0.00608 | 0.00030 | 0.00072 | 0.00164 | 0.00086 | -0.00028 | -0.00067 | -0.00033 | -0.00122 | -0.00143 | 0.00072 | 0.00372 | 0.00954 | 0.02313 | 0.04741 | 0.09486 | 0.18188 | 0.33308 | 0.58118 | 0.94043 | 1.40821 | 1.91769 | 2.39802 | 2.77584 | 3.02918 | 3.18086 | 3.27382 | 3.33484 | 3.38416 | 3.41780 | 3.44384 | 3.46289 | 3.47781 | 3.48841 | 3.49706 | 3.50388 | 3.50850 |  | 209.24 | 208.63 | 206.06 | 204.78 | 205.30 | 204.98 | 204.74 | 204.25 | 203.71 | 203.28 | 202.95 | 202.45 | 202.04 | 201.97 | 202.01 | 202.46 | 204.02 | 207.15 | 213.80 | 226.93 | 252.04 | 299.74 | 385.39 | 534.49 | 762.73 | 1065.91 | 1386.44 | 1653.44 | 1837.13 | 1959.50 | 2044.10 | 2115.08 | 2164.80 | 2204.01 | 2233.05 | 2255.99 | 2272.32 | 2285.67 | 2296.18 | 2303.20 |  | 55.699 | 55.745 | 55.782 | 55.811 | 55.832 | 55.844 | 55.846 | 55.841 | 55.838 | 55.838 | 55.831 | 55.810 | 55.769 | 55.702 | 55.605 | 55.486 | 55.368 | 55.272 | 55.202 | 55.142 | 55.080 | 55.006 | 54.911 | 54.778 | 54.595 | 54.358 | 54.081 | 53.779 | 53.478 | 53.206 | 52.994 | 52.854 | 52.772 | 52.713 | 52.642 | 52.539 | 52.396 | 52.218 | 52.015 | 51.810 | 51.633 | 51.500 | 51.408 | 51.337 | 51.273 | 51.192 | 51.067 | 50.926 | 51.015 | 51.270 | 50.953 | 48.117 | 41.826 | 34.495 | 32.499 | 45.160 | 80.781 | 143.588 | 232.020 | 336.142 | 437.601 | 515.558 | 552.487 | 542.059 | 488.425 | 403.441 | 303.094 | 203.750 | 119.134 | 56.903 | 17.452 | -3.320 | -10.723 | -10.048 | -5.719 | -1.307 | 1.307 | 1.936 | 1.636 | 1.166 | 0.868 | 0.743 | 0.653 | 0.560 | 0.459 | 0.363 | 0.280 | 0.212 | 0.156 | 0.102 | 0.043 | -0.021 | -0.081 | -0.126 | -0.146 | -0.138 | -0.114 | -0.069 | -0.002 | 0.087 | 0.198
F5 | 科研 | SH-HIF1AOGD | 1 | 管1 | 1 | FAM | SYBR | #FF0013FF | 待测样品 |  |  | 19.18 | [7 empty] | 3.509 | 78.65 | 513.78 | 560.987 | [18 empty] | 2353.83 | 2338.22 | 2321.93 | 2305.04 | 2288.52 | 2272.12 | 2255.38 | 2238.90 | 2222.01 | 2205.48 | 2188.64 | 2172.17 | 2155.36 | 2138.96 | 2121.94 | 2105.45 | 2088.67 | 2072.68 | 2055.87 | 2039.75 | 2022.50 | 2006.18 | 1990.03 | 1973.78 | 1957.71 | 1941.32 | 1925.31 | 1908.61 | 1892.69 | 1876.55 | 1860.63 | 1844.79 | 1828.94 | 1813.11 | 1796.94 | 1781.52 | 1765.82 | 1749.86 | 1734.72 | 1719.07 | 1703.46 | 1688.01 | 1672.58 | 1657.35 | 1641.84 | 1626.91 | 1611.08 | 1595.45 | 1580.63 | 1564.67 | 1549.91 | 1535.25 | 1519.83 | 1504.74 | 1489.06 | 1472.56 | 1454.27 | 1431.01 | 1400.52 | 1344.63 | 1218.65 | 1013.23 | 814.01 | 654.27 | 505.88 | 372.61 | 268.11 | 201.29 | 171.73 | 161.05 | 158.03 | 156.49 | 155.64 | 154.98 | 154.34 | 153.93 | 153.38 | 153.06 | 152.73 | 152.39 | 152.23 | 151.79 | 151.61 | 151.53 | 151.39 | 151.31 | 151.08 | 151.13 | 151.10 | 150.90 | 150.91 | 151.00 | 151.03 | 151.01 | 151.07 | 151.14 | 151.09 | 151.29 | 151.46 | 151.52 | 151.46 |  | -0.00904 | -0.00703 | -0.00271 | -0.00011 | 0.00157 | 0.00191 | 0.00130 | 0.00118 | -0.00059 | -0.00136 | -0.00069 | -0.00177 | -0.00189 | 0.00191 | 0.00320 | 0.01197 | 0.02635 | 0.05214 | 0.10291 | 0.19542 | 0.35611 | 0.61569 | 0.98778 | 1.46292 | 1.97368 | 2.44536 | 2.81093 | 3.05173 | 3.19463 | 3.28391 | 3.34293 | 3.39035 | 3.42300 | 3.44718 | 3.46640 | 3.48003 | 3.49006 | 3.49843 | 3.50414 | 3.50893 |  | 206.78 | 206.61 | 206.77 | 206.69 | 206.48 | 206.07 | 205.54 | 205.07 | 204.37 | 203.81 | 203.45 | 202.85 | 202.38 | 202.47 | 202.20 | 203.00 | 204.61 | 207.91 | 215.03 | 229.09 | 256.16 | 307.18 | 398.70 | 556.05 | 794.49 | 1103.91 | 1423.89 | 1683.48 | 1859.16 | 1977.95 | 2060.47 | 2129.18 | 2177.69 | 2214.23 | 2243.62 | 2264.57 | 2280.00 | 2292.89 | 2301.58 | 2308.82 |  | 54.283 | 54.544 | 54.777 | 54.981 | 55.156 | 55.302 | 55.430 | 55.523 | 55.584 | 55.616 | 55.620 | 55.595 | 55.544 | 55.473 | 55.390 | 55.304 | 55.224 | 55.154 | 55.081 | 54.976 | 54.823 | 54.635 | 54.449 | 54.296 | 54.179 | 54.082 | 53.982 | 53.854 | 53.686 | 53.480 | 53.259 | 53.052 | 52.870 | 52.711 | 52.559 | 52.401 | 52.231 | 52.046 | 51.856 | 51.674 | 51.519 | 51.405 | 51.340 | 51.325 | 51.340 | 51.334 | 51.244 | 51.109 | 51.172 | 51.299 | 50.614 | 47.150 | 40.367 | 33.299 | 32.951 | 48.823 | 88.922 | 156.762 | 249.686 | 356.266 | 456.938 | 530.605 | 560.671 | 542.448 | 481.600 | 391.179 | 287.930 | 188.514 | 106.151 | 47.452 | 11.611 | -6.140 | -11.407 | -9.519 | -4.812 | -0.599 | 1.612 | 1.940 | 1.542 | 1.088 | 0.831 | 0.716 | 0.615 | 0.519 | 0.429 | 0.351 | 0.281 | 0.217 | 0.158 | 0.100 | 0.038 | -0.026 | -0.086 | -0.138 | -0.182 | -0.221 | -0.259 | -0.293 | -0.323 | -0.349 | -0.371
[Instrument]
仪器型号 | SLAN-96P
仪器编号 | SN221224E9