Table 3 Measurement probabilities and sensor contrast information for different water samples

| Sample | Strength of depolarization (no unit) | Bloch Vector | Probability (+) | Probability (-) | Sensor Implication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RO | 0.07 | (0.93, 0, 0) | 0.965 (96.50%) | 0.035 (3.50%) | High contrast |
| Tap | 0.14 | (0.86, 0, 0) | 0.93 (93.00%) | 0.07 (7.00%) | Moderate contrast |
| Sea | 0.39 | (0.61, 0, 0) | 0.805 (80.50%) | 0.195 (19.50%) | Low contrast |
| Canal | 0.49 | (0.51, 0, 0) | 0.755 (75.50%) | 0.245 (24.50%) | Very low contrast |