Supplemental Table S1 Comparison of variation in CAVI and baPWV in each age groups or all subjects.

|  | CAVI |  |  |  |  | baPWV (m/sec.) |  |  |  |  | F-test of equality of variances |  | P-value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Age (years) | Mean | SD | CV | N |  | Mean | SD | CV | N |  | F-value | Critical F-value | < 0.001 |
| 35 - 54 | 7.49 | 1.18 | 0.16 | 37 |  | 14.94 | 3.97 | 0.27 | 15 |  | 11.39 | 1.98 | < 0.001 |
| 55 – 64 | 8.18 | 1.05 | 0.13 | 44 |  | 16.12 | 2.92 | 0.18 | 28 |  | 7.83 | 1.75 | < 0.001 |
| 65 – 74 | 9.30 | 1.06 | 0.11 | 46 |  | 17.92 | 3.06 | 0.17 | 51 |  | 8.26 | 1.63 | < 0.001 |
| 75 ≤ | 10.12 | 1.17 | 0.12 | 13 |  | 20.45 | 3.24 | 0.16 | 29 |  | 8.13 | 1.91 | < 0.001 |
| All subjects | 8.69 | 1.45 | 0.17 | 154 |  | 17.74 | 3.66 | 0.21 | 123 |  | 6.42 | 1.32 | < 0.001 |

CAVI, cardio-ankle vascular index; baPWV, brachial-ankle pulse wave velocity; SD, standard deviation; CV, coefficient of variation.