Table 3:  Assay for Peak 2.4 ppm of Galantamine and 7.1 ppm of Imidazole.

Test

Concentration mg/ml

I

analyte

I

standard

Mass

standard

mg/ml

Mass

analyte

mg/ml

%

Percentage

% Standard

deviation

%RSD0.51.08430.20.598.00471.47150.015141.11595.46721.02498.0273Avg: 97.16641.01.70130.21.098.00830.10860.001101.78698.01541.74897.9985Avg: 97.94071.52.47630.22.098.01390.13430.001362.51497.98932.66298.2333Avg: 98.07882.02.80130.23.098.83720.47600.004842.54498.01452.68798.0108Avg: 98.28752.53.78530.24.098.99160.01180.000113.86399.01483.80398.9992Avg:99.00183.04.43530.26.099.99121.57990.015734.37499.03494.458102.121Avg: 100.3824

Table 4: Intra-day precision test by recovery studies.

Hours

Concentration

INTRA DAY PRECISION

Integral

value of

peak A

at 2.4

ppm

Integral

value of

Standard

Mass

std (mg)

Mass

Analyte

(mg)

Assay %

of Galantamine

Standard

Deviation

%RSD02mg/ml2.766

3

0.2

298.08840.0237040.00024222mg/ml2.68298.086042mg/ml2.49698.0650662mg/ml2.42798.049282mg/ml2.39598.0332Avg: 98.0637

Table 5: Inter-day precision test by recovery studies.

Day

Concentration

INTER DAY PRECISION

Integral

value of

peak A

at 7.87

ppmIntegral

value of

Standard

Mass

std (mg)

Mass

Analyte

(mg)

Assay

%of

GalantamineStandard

Deviation

%RSD02mg/ml2.801

3

0.2

298.09910.0352760.0003612mg/ml2.79598.025022mg/ml2.82698.096332mg/ml2.78298.0569Avg: 98.0693