Table S1: Results of unpaired t-test on viable pathogen (cfu m-3) before Far-UVC Lamp switch on (SO) and from 20 – 50 minutes after lamp SO.

|  |  | Unpaired t-test |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Before SO |  | After SO |  | df | t(df) | p |
|  |  | Mean (cfu m-3) | SD (cfu m-3) | Mean (cfu m-3) | SD (cfu m-3) |  |  |  |
| High | 1 Lamp | 3491 | 736.4 | 214.9 | 34.92 | 15 | 11.64 | <0.0001 |
|  | 5 Lamps | 2330 | 342.7 | 2.571 | 4.392 | 15 | 17.79 | <0.0001 |
| Medium | 1 Lamp | 3741 | 457.1 | 1343 | 222.8 | 10 | 12.16 | <0.0001 |
|  | 5 Lamps | 3927 | 280.4 | 317.6 | 35.12 | 15 | 33.54 | <0.0001 |
| Low | 1 Lamp | 8260 | 1334 | 7351 | 477.9 | 13 | 1.705 | 0.1120 |
|  | 5 Lamps | 10684 | 2466 | 7606 | 124.7 | 13 | 3.263 | 0.0062 |