	Hospital
	Scanning device
	Sequence
	TR（ms）
	TE
(ms)
	FOV
(mm)
	Matrix
	Slice Thickness
(mm)
	Slice Spacing
(mm)
	Flip Angle
	Contrast Agent

	A
	Siemens
	T1WI
	450
	15
	230
230
	512
168
	5
	0.5
	90°
	Gd-DOTA

	
	
	T2WI
	6000
	95
	230
230
	512
168
	5
	0.5
	90°
	

	
	
	CE-T1WI
	450
	15
	230
230
	512
168
	5
	0.5
	90°
	

	B
	GE
	T1WI
	748
	7.3
	23.426

	288
384
	6
	1.0
	142°
	Gd-DOTA

	
	
	T2WI
	3961
	102
	23.426
	288
320
	6
	1.0
	142°
	

	
	
	CE-T1WI
	771
	9.4
	23.426
	288
320
	6
	1.0
	142°
	


Table S2 MR Scanner and scanning parameters 
A Cancer Hospital of Guangxi Medical University, B the First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, TR Repetition Time, TE Echo Time, FOV Field of View, T1WI T1 Weighted Imaging, T2WI T2 Weighted Imaging, CE-T1WI Contrast-Enhanced T1 Weighted Imaging, Gd-DOTA Gadoteric acid meglumine salt (Injection dose: 0.1 mmol/kg, injection rate: 2.0 ml/s)

