| Hospital | Scanning device | Sequence | TR（ms） | TE (ms) | FOV (mm) | Matrix | Slice Thickness (mm) | Slice Spacing (mm) | Flip Angle | Contrast Agent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Siemens | T1WI | 450 | 15 | 230 230 | 512 168 | 5 | 0.5 | 90° | Gd-DOTA |
|  |  | T2WI | 6000 | 95 | 230 230 | 512 168 | 5 | 0.5 | 90° |  |
|  |  | CE-T1WI | 450 | 15 | 230 230 | 512 168 | 5 | 0.5 | 90° |  |
| B | GE | T1WI | 748 | 7.3 | 23.426 | 288 384 | 6 | 1.0 | 142° | Gd-DOTA |
|  |  | T2WI | 3961 | 102 | 23.426 | 288 320 | 6 | 1.0 | 142° |  |
|  |  | CE-T1WI | 771 | 9.4 | 23.426 | 288 320 | 6 | 1.0 | 142° |  |

Table S2 MR Scanner and scanning parameters

A Cancer Hospital of Guangxi Medical University, B the First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, TR Repetition Time, TE Echo Time, FOV Field of View, T1WI T1 Weighted Imaging, T2WI T2 Weighted Imaging, CE-T1WI Contrast-Enhanced T1 Weighted Imaging, Gd-DOTA Gadoteric acid meglumine salt (Injection dose: 0.1 mmol/kg, injection rate: 2.0 ml/s)