Mass Spectrometry Report

	[image: image1.emf]m/z 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

*MSD1 SPC, time=8.784 of X:\20240806\2024-08-06 ----10-35-12 ----6.D    ES-API, Pos, Scan, Frag: 70

Max: 287456

 692.9  777.3

 1372.8

 687.0

 915.6



	
	Sample Description
	Instrument 
	Agilent-6125B

	
	Analyzed date:
	2024-08-06
	Probe:
	ESI
	Probe Bias:
	＋4.5kv

	
	Analyst:
	YU
	Nebulizer Gas Flow:
	1.5L/min
	Detector:
	1.5kv

	
	Sample:
	NOTA-LE-21  LE-21
	CDL:
	-20.0v
	T. Flow:
	0.2ml/min

	
	M.W.:
	2743.85
	CDL Temp.:
	250
	oC
	B. Conc.:
	50%H2O/50%ACN

	
	Lot. No.:
	P240709-HS1182149
	Block Temp.:
	200
	oC
	
	










































































[M+4H]4+





[M+3H]3+





[M+2H]2+








