Table S1: Results of linearity and range for Metronidazole benzoate

| Conc (%) | Observed Signal | Conc (mg/mL) | Intercept | Response factor | Calculated signal | Residuals | Residuals (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 2379890.7 | 0.32 | 66944.94 | 7437158.44 | 2376672.14 | 3218.56 | 0.135240 |
| 90 | 2668106.9 | 0.36 | 66042.92 | 7411408.06 | 2665790.36 | 2316.54 | 0.086823 |
| 100 | 2945899.7 | 0.4 | 54717.50 | 7364749.25 | 2954908.58 | -9008.88 | -0.305811 |
| 110 | 3242220.7 | 0.44 | 61920.28 | 7368683.41 | 3244026.80 | -1806.10 | -0.055706 |
| 120 | 3538424.9 | 0.48 | 69006.26 | 7371718.54 | 3533145.02 | 5279.88 | 0.149216 |
| Slope | 28911.82 |  |  | r | 0.999923 | Limit | ≥0.999 |
| Intercept | 63726.38 |  |  | r² | 0.999847 | Limit | ≥0.995 |
| RSD of Response factor |  | 0.43 |  | Limit |  | ≤ 2.0% |  |

Table S2: Results of linearity and range for Diloxanide furoate

| Conc (%) | Observed Signal | Conc (mg/mL) | Intercept | Response factor | Calculated signal | Residuals | Residuals (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 10616004.9 | 0.40 | 252398.98 | 26540012.25 | 10594015.58 | 21989.32 | 0.207134 |
| 90 | 11873265.6 | 0.45 | 214208.94 | 26385034.67 | 11889466.32 | -16200.72 | -0.136447 |
| 100 | 13164229.7 | 0.50 | 209722.30 | 26328459.40 | 13184917.06 | -20687.36 | -0.157148 |
| 110 | 14482387.4 | 0.55 | 232429.26 | 26331613.45 | 14480367.80 | 2019.60 | 0.013945 |
| 120 | 15788697.7 | 0.60 | 243288.82 | 26314496.17 | 15775818.54 | 12879.16 | 0.081572 |
| Slope | 129545.07 |  |  | r | 0.999960 | Limit | ≥0.999 |
| Intercept | 230409.66 |  |  | r² | 0.999920 | Limit | ≥0.995 |
| RSD of Response factor |  | 0.35 |  | Limit |  | ≤ 2.0% |  |

Table S3: Results of linearity and range for Methyl paraben

| Conc (%) | Observed Signal | Conc (mg/mL) | Intercept | Response factor | Calculated signal | Residuals | Residuals (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 690431.7 | 0.016 | 15434.82 | 43151981.25 | 689525.88 | 905.82 | 0.131196 |
| 90 | 773212.8 | 0.018 | 13841.31 | 42956266.67 | 773900.49 | -687.69 | -0.088939 |
| 100 | 862957.8 | 0.02 | 19211.70 | 43147890.00 | 858275.10 | 4682.70 | 0.542634 |
| 110 | 931724.1 | 0.022 | 3603.39 | 42351095.45 | 942649.71 | -10925.61 | -1.172623 |
| 120 | 1033049.1 | 0.024 | 20553.78 | 43043712.50 | 1027024.32 | 6024.78 | 0.583204 |
| Slope | 8437.46 |  |  | r | 0.998746 | Limit | ≥0.999 |
| Intercept | 14529.00 |  |  | r² | 0.997493 | Limit | ≥0.995 |
| RSD of Response factor |  | 0.78 |  | Limit |  | ≤ 2.0% |  |

Table S4: Results of linearity and range for propyl paraben

| Conc (%) | Observed Signal | Conc (mg/mL) | Intercept | Response factor | Calculated signal | Residuals | Residuals (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 55113.8 | 0.0016 | -2210.20 | 34446125.00 | 55164.26 | -50.46 | -0.091556 |
| 90 | 62247.6 | 0.0018 | -2241.90 | 34582000.00 | 62329.76 | -82.16 | -0.131989 |
| 100 | 69845.3 | 0.002 | -1809.70 | 34922650.00 | 69495.26 | 350.04 | 0.501165 |
| 110 | 76409.0 | 0.0022 | -2411.50 | 34731363.64 | 76660.76 | -251.76 | -0.329490 |
| 120 | 83860.6 | 0.0024 | -2125.40 | 34941916.67 | 83826.26 | 34.34 | 0.040949 |
| Slope | 716.55 |  |  | r | 0.999809 | Limit | ≥0.999 |
| Intercept | -2159.74 |  |  | r² | 0.999618 | Limit | ≥0.995 |
| RSD of Response factor |  | 0.62 |  | Limit |  | ≤ 2.0% |  |

Detailed recovery data are included in Supplementary Tables S5–S8