Supplementary information

Table S1. Raw water flow and quality measured during sampling campaigns.

| WWTP | Dates 2021 | Wastewater flow on sampling days [m3/day] | Quality parameters on sampling days |  |  | Population equivalent a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SS(mg/L) | BOD5 (mg(O2)/L) | TN(mg N/L) |  |
| Seine Valenton SEV | April 14th April 21th April 28th May 26th June 2nd June 9th | 605 786 455 412 593 235 776 141 532 999 542 038 | 355 270 291 203 342 341 | 284 251 232 158 285 264 | 63 58 55 42 69 61 | 2 867 387 1 905 140 2 293 842 2 043 838 2 531 745 2 384 967 |
| Seine Grésillons SEG | April 14th April 21th April 28th May 26th June 2nd June 9th | 282 390 260 975 266 720 273 885 222 260 204 845 | 189 224 191 265 198 243 | 175 229 216 198 192 190 | 47 54 53 42 47 54 | 824 579 999 969 961 526 903 821 709 389 648 362 |
| Seine Morée SEM | April 14th April 21th April 28th May 26th June 2nd June 9th | 18 360 17 850 18 250 26 500 27 050 28 480 | 220 173 343 136 343 416 | 253 214 426 114 353 364 | 66 68 72 26 72 84 | 77 418 63 665 129 575 50 350 159 144 172 779 |

a Based on the organic biodegradable load having a BOD5 of 60 g of oxygen per day.

Figure S1. SARS-CoV-2 RNA concentration in raw wastewater vs the incidence rate