Supplementary Table-1 Serum Pteridines Analytical calibration parameters
	Analyte 
	tR ± SD
(min)
	Linear range
(ng/L)
	Determination coefficient
R 2
	%RSD
(%)
	LOD
(ng/ mL )
	LOQ
(ng/ mL )

	6PTC
	1,60±0,04
	1-16
	0,991
	90,79
	0,41
	1,30

	NE
	2,08±0,06
	1-16
	0,987
	93,25
	0,57
	1,84

	MON
	3,47±0,02
	1-16
	0,994
	96,13
	0,20
	0,74

	ISOX
	5,11±0,07
	1-16
	0,999
	88,17
	0,88
	2,64

	BIO
	6,04±0,04
	1-16
	0,991
	96,49
	0,30
	1,02

	PT
	6,96±0,08
	1-16
	0,993
	90,78
	0,68
	2,09



