Supplementary Table-1 Serum Pteridines Analytical calibration parameters

| Analyte | tR ± SD (min) | Linear range (ng/L) | Determination coefficient R 2 | %RSD (%) | LOD (ng/ mL ) | LOQ (ng/ mL ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6PTC | 1,60±0,04 | 1-16 | 0,991 | 90,79 | 0,41 | 1,30 |
| NE | 2,08±0,06 | 1-16 | 0,987 | 93,25 | 0,57 | 1,84 |
| MON | 3,47±0,02 | 1-16 | 0,994 | 96,13 | 0,20 | 0,74 |
| ISOX | 5,11±0,07 | 1-16 | 0,999 | 88,17 | 0,88 | 2,64 |
| BIO | 6,04±0,04 | 1-16 | 0,991 | 96,49 | 0,30 | 1,02 |
| PT | 6,96±0,08 | 1-16 | 0,993 | 90,78 | 0,68 | 2,09 |