Supplementary Table-2 TRP and KYN Analytical calibration parameters
	Analyte
	tR±SD (min)
	Lineer Range(µmol/L)
	Determination coefficient R2
	Analit
	tR±SD (min)
	Lineer Range(µmol/L)

	Kynurenine 
	6,07 ±1,07
	1–20
	0,991
	28,92
	0,02
	0,07

	Triptofan
	14.28±0,45
	5-200
	0,992
	53,47
	1
	3,4





