Supplementary Table-2 TRP and KYN Analytical calibration parameters

| Analyte | tR±SD (min) | Lineer Range(µmol/L) | Determination coefficient R2 | Analit | tR±SD (min) | Lineer Range(µmol/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kynurenine | 6,07 ±1,07 | 1–20 | 0,991 | 28,92 | 0,02 | 0,07 |
| Triptofan | 14.28±0,45 | 5-200 | 0,992 | 53,47 | 1 | 3,4 |