| Table 1. Between method comparison statistics for skinfold assessment compared to different criterion measures. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condition | M ± SD | MAE | p | SEE | ICC | Lower 95%CI | Upper 95%CI |
| %FatSKF | 18.05 ± 8.56 |  |  |  |  |  |  |
| %FatUWW | 22.32 ± 8.23 | 4.90 ± 3.46 | <0.001 | 4.00 | 0.875 | 0.815 | 0.917 |
| %FatBIS | 23.02 ± 8.14 | 5.36 ± 3.14 | <0.001 | 3.53 | 0.902 | 0.854 | 0.935 |
| %FatDXA | 26.23 ± 8.79 | 8.18 ± 2.82 | <0.001 | 2.82 | 0.948 | 0.921 | 0.966 |
| %Fat4C | 21.61 ± 8.34 | 4.05 ± 2.84 | <0.001 | 3.33 | 0.918 | 0.877 | 0.946 |
| Note: %Fat, relative adiposity; 4C, 4-compartment model; BIS, bioimpedance spectroscopy; CI, confidence interval. DXA, dual-energy x-ray absorptiometry; ICC, intraclass correlation coefficient; M, mean; MAE, mean absolute error; SD, standard deviation; SEE, standard error of the estimate; SKF, skinfold assessment; UWW, hydrodensitometry. |  |  |  |  |  |  |  |