Table 2.  The comparison of the dose equivalent rate values calculated using present method and measured by GR-200 TLDs

| Leg | Distance to Reference Point of A | Calculated Values(µSv/h) | Measured Values(µSv/h) | Calc. Values/Meas. Values |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AB | 82.5 | 3.59E+06 | 3.54E+06 | 1.01 |
|  | 165 | 1.68E+06 | 2.68E+06 | 0.63 |
|  | 247.5 | 9.90E+05 | 1.51E+06 | 0.66 |
| BC | 325.5 | 6.54E+05 | 8.08E+05 | 0.81 |
|  | 396.5 | 4.04E+05 | 5.63E+05 | 0.72 |
|  | 687.5 | 7.34E+03 | 1.14E+04 | 0.64 |
|  | 840.5 | 3.37E+03 | 4.45E+03 | 0.76 |
|  | 995.5 | 1.84E+03 | 2.31E+03 | 0.80 |
|  | 1148.5 | 1.12E+03 | 1.25E+03 | 0.89 |
| CD | 1218.5 | 9.50E+02 | 1.22E+03 | 0.78 |
| CF | 1236.5 | 1.27E+03 | 1.07E+03 | 1.18 |
| DE | 1330.5 | 7.04E+02 | 8.54E+02 | 0.82 |